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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ”-  ΠΑΓΝΗ

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης 

ΑΦΜ 999082972, Β’ ΔΟΥ Ηρακλείου

Προς το γραφείο προμηθειών
Μετά από τις προτάσεις που κατατεθήκαν στη δημόσια διαβούλευση, τροποποιούμε τις προτεινόμενες προδιαγραφές αναλυτή και αντιδραστηρίων HbA1c και μικρολευκωματίνης για το Διαβητολογικό ως εξής (τελική έκφραση):
1. Ποσοτικός προσδιορισμός  με ενιαίο μικρό φορητό αναλυτή 

· HbA1c (τιμές σε mg%) σε δείγμα τριχοειδικού αίματος και 

· μικρολευκωματίνης , κρεατινίνης και κλάσματος μικρολευκωματίνης/κρεατινίνη σε δείγμα ούρων
2. Με αντιδραστήρια έτοιμα για άμεση χρήση προς χρήση σε κασέτες μιας χρήσεως χωριστά το καθένα για κάθε εξέταση

3. Χρόνος εξέτασης εως και 7 λεπτά 
4. Χωρίς βαθμονόμηση ή με αυτόματη βαθμονόμηση με barcode card
5. Χωρίς άλλες ρυθμίσεις

6. Χωρίς έκπλυση  
7. Πιστοποίηση κατά IFCC και NGSP
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