TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Προϋπολογισμός 4.950€ συμπ. ΦΠΑ

Το απαιτούμενο λογισμικό θα πρέπει να έχει τιη δυνατότητα για μελέτη και σχεδίαση όλων των απαραίτητων δικτύων ή φορτίων  των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  σε ένα κτίριο. Δυνατότητα απεριόριστης χρήσης ανεξάρτητα του μεγέθους του υπό μελέτη κτιρίου. Απαραίτητα κρίνονται τα παρακάτω:

- Mελέτη  και  αυτόματη σχεδίαση υδραυλικών εγκαταστάσεων ( ύδρευσης-αποχέτευσης) σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες

- Mελέτη  και αυτόματη σχεδίαση δικτύων αεραγωγών αερισμού και κλιματισμού σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες

- Mελέτη και αυτόματη σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καταναλωτών μέσης και χαμηλής τάσης  σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τους ελληνικούς κανονισμούς (ΕΛΟΤ HD384, VDE 0298)

- Mελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρόσβεση, πυρασφάλεια)

- Υπολογισμός φορτίων κλιματισμού κατά ASHRAE -ψυχρομετρία (Ψυκτικά φορτία, Fan coils, σωληνώσεις, ψυχρομετρία-κλιματιστικές μονάδες)

- Mελέτη ηλεκτρικού και υδραυλικού ανελκυστήρα (ΕΛΟΤ ΕΝ81.2)

- Mελέτη και αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (Απώλειες, μονοσωλήνιο, δισωλήνιο, ενδοδαπέδια, κατανομή δαπανων)

- Μελέτη Υποσταθμών

- Μελέτη φωτοτεχνίας και ηχομόνωσης

- Μελέτη Ηλιακών συστημάτων, βιολογικών, φωτοβολταικών.

- Άδειες λειτουργίας και Περιβαλλοντικά.

- Σχεδιαστικό και υπολογιστικό πακέτο για μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

- Προκοστολόγηση δημοσίων έργων και παραγωγή τευχών δημοπράτησης με χρήση όλων των Ενιαίων τιμολογίων  (ΑΤΗΕ, ATOE, ATEO κλπ.)

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται εκπαίδευση στα προγράμματα και τεχνική υποστήριξη, για μία θέση εργασίας.