Αναστομωτήρας περιτομής κυκλικός αυτόματος μιας χρήσεως

Τεχνικές προδιαγραφές

- Επιτυγχάνει κυκλική αναστόμωση

- Είναι αποστειρωμένος σε ειδική συσκευασία

- Είναι μίας χρήσης

- Φέρει αποστειρωμένο μίας χρήσης μεταλλικό στέλεχος, δίκην καμπάνας, από κράμα ψευδάργυρου για την προστασία της βαλάνου

- Φέρει ρυθμιστικό διακόπτη για επίτευξη πλήρους και σταθερής καθήλωσης της ακροποσθίας στο προστατευτικό της βαλάνου μεταλλικό στέλεχος

- Έχει διακόπτη ασφαλείας που θα χειρίζεται ο χειρουργός, ώστε υπό πλήρη έλεγχο να εκτελεί την αναστόμωση

- Το χειρίζεται ο χειρουργός με την λαβή της άκρας χειρός

- Φέρει συρραπτικά συρραφής από ανοξείδωτο ατσάλι

- Φέρει κυκλική λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι

- Διαθέτει μεγέθη ώστε να καλύπτονται όλα τα μεγέθη βαλάνου πέους ανεξαρτήτως ηλικίας

- Έχει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (CE, ISO κλπ.)

- Αυτόματη απόρριψη των clips (10-20 ημέρες)