ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ή ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ)

- Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό λάτεξ ή συνθετικό ελαστικό λάτεξ ή από διαλύματα φυσικού και συνθετικού ελαστικά

- Να έχουν μακριά μανσέτα 285-300 mm για προστασία από κυτταροστατικά φάρμακα

- Να είναι ανατομικά με αντιολισθητική επιφάνεια εξωτερικά

- Να αλλάζουν χρώμα σε περίπτωση εμποτισμού από κυτταροστατικά φάρμακα

- Να είναι ανθεκτικά και αδιάβροχα για την ασφαλή διαχείριση των κυτταροστατικών φαρμάκων

- Να είναι ελαστικά προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλή εφαρμογή τους