- ΚΙΤ ΣΥΣΚΕΥΗ Y TUBING 150CM ΜΕ 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 300 psi & ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 200CM & 9ΤΕΜ TUBING 20CM ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

- ΣΥΣΚΕΥΗ Υ TUBING ΜΕ 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 300 psi.

- ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 20CM.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ NEMOTO B200 DUAL SHOT ALPHA .

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΟ.

ΝΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΙΕΣΗ 300psi.

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ , Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ psi.

ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ , ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE , ΝΑ ΕΧΟΥΝ LATEX FREE, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 1. ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΙ ΤΟ ΚΙΤ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ.