ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ

Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες και χλώριο και να διατίθεται σε πυκνή μορφή. Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, ROTA) και μυκοβακτηριοκτόνο. Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να μην είναι τοξικό για τους οφθαλμούς, το δέρμα και τους βλεννογόνους. Να είναι άοσμο ή με ήπια, ευχάριστη οσμή. Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρικές αντλίες ή άλλα δοσομετρικά βοηθήματα. Να καταχωρημένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες ανεξάρτητων φορέων. Να δίνεται προς οικονομική αξιολόγηση το κόστος ενός λίτρου διαλύματος για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος στον αιτούμενο χρόνο. Να κατατεθούν το πρωτότυπο ξενόγλωσσο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) με πιστή μετάφραση στα ελληνικά.