ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΩΝ

1. Βελόνα μικροκυμάτων διαμέτρου 15 G υψηλής αντοχής με ενσωματωμένο σύστημα ψύξης και θερμικό ζεύγος για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και αποσπώμενο καλώδιο σύνδεσης από τη χειρολαβή για την ευκολότερη τοποθέτηση της , μήκους 15-18-20 cm και ενεργού άκρου 1,1 cm με απόδοση έως 100 Watt .Η γεννήτρια να παρέχει δύο συχνότητες λειτουργίας 915ΜHz και 2450ΜΗz και διπλή λειτουργία εξόδου ,παλμική ή συνεχόμενη , προς επιλογή του γιατρού.

2. Βελόνα μικροκυμάτων διαμέτρου 14G υψηλής αντοχής με ενσωματωμένο σύστημα ψύξης και θερμικό ζεύγος για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και αποσπώμενο καλώδιο σύνδεσης από τη χειρολαβή για την ευκολότερη τοποθέτηση της , μήκους 15-18-20 cm και ενεργού άκρου 2,5 cm με απόδοση έως 100 Watt .Η γεννήτρια να παρέχει δύο συχνότητες λειτουργίας 915ΜHz και 2450ΜΗz και διπλή λειτουργία εξόδου ,παλμική ή συνεχόμενη , προς επιλογή του γιατρού.

3. Βελόνες μικροκυμάτων που να διατίθεται σε δύο διαμέτρους 14 και 15 gauce υψηλής αντοχής με ενσωματωμένο σύστημα ψύξης και θερμικό ζεύγος για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και αποσπώμενο καλώδιο σύνδεσης από τη χειρολαβή για την ευκολότερη τοποθέτηση της , μήκους 15-18-20 cm και ενεργού άκρου 1,1 cm και 2,5cm με απόδοση έως 100 Watt .Η γεννήτρια να παρέχει δύο συχνότητες λειτουργείας 915ΜHz και 2450ΜΗz και διπλή λειτουργία εξόδου ,παλμική ή συνεχόμενη , προς επιλογή του γιατρού.