## Φύλλο1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ -ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η΄ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΌ ΓΥΑΛΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 | 17514 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΠΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 6 ML | Συνθετικά από PET, διαστάσεων 13Χ100, αποστειρωμένα μίας χρήσεως φέρουν πώμα ασφαλείας, φέρουν ετικέτα με ένδειξη CE εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, αποστειρώσεως, όγκου που αναρροφούν, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως και χώρο σημειώσεων των στοιχείων του ασθενούς.»
2 | 18264 | ΦΙΛΤΡΟ transcyt ΓΙΑ ΠΑΠ ΤΕΣΤ | Πλαστικό, κυλινδρικό φίλτρο, διαμέτρου περίπου 2 εκατοστών για επίστρωση λεπτής στιβάδας σε επίχρισμα κολποτραχηλικών εξετάσεων με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με χρήση πλαστικού κυλινδρικού φίλτρου, συμβατού με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep2000 του κυτταρολογικού εργαστηρίου. Η συμβατότητα να πιστοποιείται εγγράφως τόσο από τον κατασκευαστή του αναλωσίμου όσο και από τον κατασκευαστή της συσκευής. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει EC Declaration of conformity according to invitro diagnostics medical devices directive 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2003. Να υπάρχει έγκριση class III FDA.Να κατατεθεί βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφρθέντα στο διαγωνισμό αντιδραστήρια / αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα προτείνονται από το εν λόγω οίκο για κανονική χρήση ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του μηχανήματος και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του . Να υπάρχει έγκριση από επίσημη φορέα για εφαρμογή συμπληρωματικών εξετάσεων . Να κατατεθεί το δελτίο ασφαλείας.
3 | 18265 | ΦΙΑΛΙΔΙΟ 20 ML PreservCyt ΓΙΑ ΠΑΠ ΤΕΣΤ | Διάλυμα μεταφοράς, μονιμοποίησης και συντήρησης κυττάρων για Παπ τεστ με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση πλαστικού κυλινδρικού φίλτρου σε συσκευασία φιαλιδίου 20 ml, συμβατού με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep2000 και Thinprep5000 του κυτταρολογικού εργαστηρίου. Το διάλυμα να περιέχει τουλάχιστον 30% μεθανόλη. Η συμβατότητα του είδους να πιστοποιείται εγγράφως τόσο από τον κατασκευαστή του αναλωσίμου όσο και από τον κατασκευαστή της συσκευής. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει EC Declaration of conformity according to invitro diagnostics medical devices directive 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2003. Να υπάρχει έγκριση class III FDA.Να κατατεθεί βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφρθέντα στο διαγωνισμό αντιδραστήρια / αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα προτείνονται από το εν λόγω οίκο για κανονική χρήση ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του μηχανήματος και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του . Να υπάρχει έγκριση από επίσημη φορέα για εφαρμογή συμπληρωματικών εξετάσεων . Να κατατεθεί το δελτίο ασφαλείας. Να υπάρχει πρόγραμμα για γυναικολογικά δείγματα.
4 | 18266 | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ThinPrep ΓΙΑ ΠΑΠ ΤΕΣΤ | Αντικειμενοφόρες πλάκες επίστρωσης κυττάρων για δείγματα κολποτραχηλικών εξετάσεων με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση πλαστικού κυλινδρικού φίλτρου, συμβατές με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep2000 του κυτταρολογικού εργαστηρίου. Η συμβατότητα να πιστοποιείται εγγράφως τόσο από τον κατασκευαστή του αναλωσίμου όσο και από τον κατασκευαστή της συσκευής. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει EC Declaration of conformity according to invitro diagnostics medical devices directive 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2003. Να υπάρχει έγκριση class III FDA.Να υπάρχει πρόγραμμα για γυναικολογικά δείγματα.
5 | 18267 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ 15 ΕΚ. ΑΠΛΟΙ
6 | 18441 | ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤ. ΝΕΟΓΝΩΝ
7 | 20666 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ SODIUM FLUORIDE/POTASSIUM OXALATE, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ML | Συνθετικά από PET, αποστειρωμένα, διαυγή, μίας χρήσεως, διαστάσεων : 13Χ75mm, περιέχουν Sodium Fluoride Potassium Oxalate , αναρροφώμενη ποσότητα αίματος 2ml, με πώμα ασφαλείας , φέρουν ετικέτα με ένδειξη CE εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, αποστειρώσεως, όγκου που αναρροφούν, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως και χώρο σημειώσεων των στοιχείων του ασθενούς
8 | 20688 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ RIA 5 ML
9 | 20955 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΤΥΠΟΥ WASSERMAN, ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ) 10 ML
10 | 20956 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΤΥΠΟΥ WASSERMAN 12X100MM ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ) 15 ML
11 | 20966 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ EPPENDORF 1,5 ML
12 | 20967 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ EPPENDORF 2 ML
13 | 20975 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 1,5 ML
15 | 21063 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑ ΟΥΡΑ | ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
16 | 21064 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ | ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
17 | 21108 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ -ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ Μ.Χ. ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ 21GX 1 1/4 | Βελόνες αιμοληψίας-διατρήσεως σωληναρίων κενού, με ενσωματωμένο μη αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα για λόγους ασφαλείας, 21G, σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.Η ασφάλιση της βελόνας να γίνεται με το ένα χέρι, ταυτοχρόνως με την έξοδο από την φλέβα, με εύκολο τρόπο, εμφανή και μη αναστρέψιμα».
20 | 21369 | ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΟΙ
21 | 21370 | ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΜΗ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΟΙ
22 | 21371 | ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA
23 | 21389 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. 2 ML
24 | 21394 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1ML
25 | 21396 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 3 ML
26 | 21397 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΓΥΑΛΙΝΕΣ 1.5 ML
27 | 21420 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 5-50 μL
28 | 21422 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 10-100 μL
29 | 21426 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. 10 ML
30 | 21427 | ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΣΠΡΑ) 1-20 ΜL
31 | 21428 | ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΙΤΡΙΝΑ) 20-200 ΜL
32 | 21429 | ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΜΠΛΕ) 200-1000 ΜL
33 | 21905 | ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΣΕΤ
34 | 21961 | ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ VIVAPORE 5 ML (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 30)
35 | 22097 | ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΜΕ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΑΚΡΟ - ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ
36 | 22099 | ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΣΜΥΡΙΣΜΑ
37 | 22100 | ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ SUPER FROST
38 | 22101 | ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ SUPER FROST PLUS ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ
39 | 22145 | ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24X50 | ΠΛΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ
40 | 22163 | ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24X24 | ΠΛΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ
41 | 22165 | ΚΑΨΑΚΙΑ (ΚΑΣΣΕΤΤΕΣ) ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | Να έχουν ασφαλές κλείσιμο με το οποίο να επιτυγχάνεται η απόλυτη προστασία των ιστοτεμαχίων κατά την διάρκεια της επεξεργασιας τους. Ο χώρος αναγραφής των στοιχείων να είναι από αδρό υλικό, ώστε να καταγράφονται με ευκολία τα στοιχεία και να μην σβήνουν και να είναι υπό γωνία 30ο εξασφαλίζοντας τον δυνατόν μεγαλύτερο χώρο για αναγραφή των στοιχείων. Να διατίθενται σε εξ χρώματα: άσπρο, ροζ, παρτοκαλί, κίτρινο, γαλάζιο, πράσινο.
42 | 22166 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΜΑΥΡΟ R35
43 | 22188 | ΚΥΒΕΤΤΕΣ B-HB ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
44 | 22189 | ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΧ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ
45 | 22214 | ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ
46 | 22224 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΜΕ ΥΛΙΚΟ STUART
47 | 22225 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
48 | 25472 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤ.LEUR ADAPTOR 21G X 3/4 ΤΥΠΟΥ VACUTAINER | Πεταλούδες ασφαλείας αιμοληψίας – διατρήσεως σωληναρίων κενού αέρος, με ενσωματωμένη βελόνα διατρήσεως των σωληναρίων κενού με Luer Lock adaptor ,με ευθύ εσωτερικό αυλό για την ταχεία ροή του αίματος αλλά και για την αποφυγή αιμολύσεως, καλυμμένες με ειδικό ελαστικό, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλαπλές ταυτόχρονες λήψεις από το ίδιο άτομο. Επίσης φέρουν ειδικό μηχανισμό εύκολης, γρήγορης και ασφαλούς εγκόλπωσης της βελόνας αιμοληψίας αμέσως μετά το πέρας αυτής. Κάλυμμα προστασίας, για την επιπλέον ασφάλεια του αιμολήπτη καθ' όλη την διαδικασία.Επί κάθε πεταλούδας υπάρχουν ενδείξεις CE, αποστειρώσεως, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως, χρωματικός κώδικας.
49 | 25473 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤ.LEUR ADAPTOR 23G X 3/4 ΤΥΠΟΥ VACUTAINER | Πεταλούδες ασφαλείας αιμοληψίας – διατρήσεως σωληναρίων κενού αέρος, με ενσωματωμένη βελόνα διατρήσεως των σωληναρίων κενού με Luer Lock adaptor ,με ευθύ εσωτερικό αυλό για την ταχεία ροή του αίματος αλλά και για την αποφυγή αιμολύσεως, καλυμμένες με ειδικό ελαστικό, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλαπλές ταυτόχρονες λήψεις από το ίδιο άτομο. Επίσης φέρουν ειδικό μηχανισμό εύκολης, γρήγορης και ασφαλούς εγκόλπωσης της βελόνας αιμοληψίας αμέσως μετά το πέρας αυτής. Κάλυμμα προστασίας, για την επιπλέον ασφάλεια του αιμολήπτη καθ' όλη την διαδικασία.Επί κάθε πεταλούδας υπάρχουν ενδείξεις CE, αποστειρώσεως, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως, χρωματικός κώδικας.
50 | 28228 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΩΤΩΝ 15Χ9MM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΗ
51 | 29668 | CUPS ΑΝΑΛΥΤΗ
52 | 39477 | ΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΧΑΡ
53 | 39479 | ΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΧΑΡ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ
54 | 39480 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 3ML ΜΕ ΑΝΤΙΠ | Συνθετικά από PET, αποστειρωμένα διαυγή, μίας χρήσεως, διαστάσεων : 13X75mm, περιέχουν ως αντιπηκτικό : ξηρό EDTA K2 ή Κ3 ψεκασμένο στα τοιχώματα, φέρουν πώμα ασφαλείας , ετικέτα με ένδειξη CE εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, αποστειρώσεως, όγκου που αναρροφούν, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως και χώρο σημειώσεων των Στοιχείων του ασθενούς».
55 | 39483 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ 4.5 ML | Σωληνάρια αποστειρωμένα μίας χρήσεως, ή από PET ή γυάλινα ή από διπλό τοίχωμα που περιέχουν Sodium Citrate 3,2%, εξωτ. Διαστάσεων 13Χ75mm, ολικής πληρώσεως, με πώμα ασφαλείας , ετικέτα με ένδειξη CE εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, αποστειρώσεως, όγκου που αναρροφούν, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως και χώρο σημειώσεων των στοιχείων του ασθενούς.
56 | 39484 | ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ 500ML
57 | 39485 | ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ 1LT
58 | 39486 | ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ 2000CC
59 | 39487 | ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ 5000CC
60 | 39488 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 15ML
62 | 39493 | ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ | 50 ΘΈΣΕΩΝ 5Χ10
63 | 39498 | ΦΙΛΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ Transcyt | Πλαστικό, κυλινδρικό φίλτρο, διαμέτρου περίπου 2 εκατοστών για επίστρωση λεπτής στιβάδας σε δείγματα γενικής κυτταρολογίας με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με χρήση πλαστικού κυλινδρικού φίλτρου, συμβατού με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep2000 και Thinprep5000 του κυτταρολογικού εργαστηρίου. Η συμβατότητα να πιστοποιείται εγγράφως τόσο από τον κατασκευαστή του αναλωσίμου όσο και από τον κατασκευαστή της συσκευής. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει EC Declaration of conformity according to invitro diagnostics medical devices directive 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2003. Να υπάρχει έγκριση class III FDA.Να κατατεθεί βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στο διαγωνισμό αντιδραστήρια / αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα προτείνονται από το εν λόγω οίκο για κανονική χρήση ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του μηχανήματος και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του . Να υπάρχει έγκριση από επίσημη φορέα για εφαρμογή συμπληρωματικών εξετάσεων . Να κατατεθεί το δελτίο ασφαλείας.
64 | 39499 | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ThinPrep | Αντικειμενοφόρες πλάκες επίστρωσης κυττάρων για δείγματα γενικής κυτταρολογίας με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση πλαστικού κυλινδρικού φίλτρου, συμβατές με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep2000 του κυτταρολογικού εργαστηρίου. Η συμβατότητα να πιστοποιείται εγγράφως τόσο από τον κατασκευαστή του αναλωσίμου όσο και από τον κατασκευαστή της συσκευής. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει EC Declaration of conformity according to invitro diagnostics medical devices directive 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2003. Να υπάρχει έγκριση class III FDA.Να υπάρχει πρόγραμμα για γυναικολογικά δείγματα.
65 | 39510 | ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ S35 ΜΠΛΕ | ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. 1. Να έχουν μήκος τουλάχιστον 80 mm και πλάτος 8 mm 2. Να διαθέτει γωνία κοπής 35ο. 3. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. 4. Να διαθέτει επικάλυψη από το ειδικό κράμα λευκόχρυσου και επικάλυψη από resin. 5. Να διατίθενται μεγάλο εύρος επιλογής λεπίδων ανάλογα με τη ποιότητα του υλικού που κόβεται (μαλακό, σκληρό, βιοψία, κρυοστάτης).6. Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής έτσι ώστε το κόστος για τη κοπή των δειγμάτων να μειώνεται σημαντικά. 7. Για την ασφάλεια του χρήστη:α) Να φέρει στρογγυλοποιημένες άκρες στην πλευρά κοπής. β) Να φέρει κατάλληλη εγκοπή στην πίσω πλευρά της λεπίδας για την εύκολη αναγνώρισή της. 8. Να φέρει CE Mark για IVDD.
66 | 39511 | ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ R35 ΜΑΥΡΕΣ | Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. 1. Να έχουν μήκος τουλάχιστον 80 mm και πλάτος 8 mm 2. Να διαθέτει γωνία κοπής 35ο. 3. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. 4. Να διαθέτει επικάλυψη από το ειδικό κράμα λευκόχρυσου και επικάλυψη από resin. 5. Να διατίθενται μεγάλο εύρος επιλογής λεπίδων ανάλογα με τη ποιότητα του υλικού που κόβεται (μαλακό, σκληρό, βιοψία, κρυοστάτης).6. Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής έτσι ώστε το κόστος για τη κοπή των δειγμάτων να μειώνεται σημαντικά. 7. Για την ασφάλεια του χρήστη:α) Να φέρει στρογγυλοποιημένες άκρες στην πλευρά κοπής. β) Να φέρει κατάλληλη εγκοπή στην πίσω πλευρά της λεπίδας για την εύκολη αναγνώρισή της. 8. Να φέρει CE Mark για IVDD.
67 | 39512 | ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ Ν 35 ΠΡΑΣΙΝ | ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. 1. Να έχουν μήκος τουλάχιστον 80 mm και πλάτος 8 mm 2. Να διαθέτει γωνία κοπής 35ο. 3. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. 4. Να διαθέτει επικάλυψη από το ειδικό κράμα λευκόχρυσου και επικάλυψη από resin. 5. Να διατίθενται μεγάλο εύρος επιλογής λεπίδων ανάλογα με τη ποιότητα του υλικού που κόβεται (μαλακό, σκληρό, βιοψία, κρυοστάτης).6. Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής έτσι ώστε το κόστος για τη κοπή των δειγμάτων να μειώνεται σημαντικά. 7. Για την ασφάλεια του χρήστη:α) Να φέρει στρογγυλοποιημένες άκρες στην πλευρά κοπής. β) Να φέρει κατάλληλη εγκοπή στην πίσω πλευρά της λεπίδας για την εύκολη αναγνώρισή της. 8. Να φέρει CE Mark για IVDD.
68 | 39513 | ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ Ν35Η ΠΡΑΣ.Σ | ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. 1. Να έχουν μήκος τουλάχιστον 80 mm και πλάτος 8 mm 2. Να διαθέτει γωνία κοπής 35ο. 3. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. 4. Να διαθέτει επικάλυψη από το ειδικό κράμα λευκόχρυσου και επικάλυψη από resin. 5. Να διατίθενται μεγάλο εύρος επιλογής λεπίδων ανάλογα με τη ποιότητα του υλικού που κόβεται (μαλακό, σκληρό, βιοψία, κρυοστάτης).6. Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής έτσι ώστε το κόστος για τη κοπή των δειγμάτων να μειώνεται σημαντικά. 7. Για την ασφάλεια του χρήστη:α) Να φέρει στρογγυλοποιημένες άκρες στην πλευρά κοπής. β) Να φέρει κατάλληλη εγκοπή στην πίσω πλευρά της λεπίδας για την εύκολη αναγνώρισή της. 8. Να φέρει CE Mark για IVDD.
69 | 39522 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΥΠΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ PACT
71 | 39532 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ
72 | 39728 | ΦΙΑΛΙΔΙΟ 20 ML ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ PreservCyt | Διάλυμα μεταφοράς, μονιμοποίησης και συντήρησης κυττάρων για δείγματα γενικών κυτταρολογικών εξετάσεων με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση πλαστικού κυλινδρικού φίλτρου σε συσκευασία φιαλιδίου 20 ml, συμβατού με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων ThinPrep2000 και Thinprep5000 του κυτταρολογικού εργαστηρίου. Το διάλυμα να περιέχει τουλάχιστον 30% μεθανόλη. Η συμβατότητα του είδους να πιστοποιείται εγγράφως τόσο από τον κατασκευαστή του αναλωσίμου όσο και από τον κατασκευαστή της συσκευής. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει EC Declaration of conformity according to invitro diagnostics medical devices directive 98/79/EC και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό για διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485:2003. Να υπάρχει έγκριση class III FDA.Να κατατεθεί βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφρθέντα στο διαγωνισμό αντιδραστήρια / αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα προτείνονται από το εν λόγω οίκο για κανονική χρήση ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του μηχανήματος και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του . Να υπάρχει έγκριση από επίσημη φορέα για εφαρμογή συμπληρωματικών εξετάσεων . Να κατατεθεί το δελτίο ασφαλείας.
73 | 39745 | ΣΤΑΤΩ ΓΙΑ ΣΩΛ.ΧΑΡΤΙΝΑ 100 ΘΕΣ.
74 | 39752 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΥΤ/ΑΣ FALCON 50 ML | ΚΩΝΙΚΑ
75 | 39753 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΥΤ/ΑΣ FALCON 15ML | ΚΩΝΙΚΑ
76 | 39798 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 15ML ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ FALCON
77 | 40156 | ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
78 | 41400 | ΣΕΤ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝ.ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ(ΜΕΧΡΙ 500 ML)ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
79 | 45210 | ΚΑΛΥΜΜΑ + ΕΠΑΛΕΙΠΤΡΟ + BITGUARD +TWISTLOCK 25ΜΜ/11ΜΜΧ1Μ ΚΙΤΙΟ ΤΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ TEE KIT LATEX
81 | 61928 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 20-200ML
82 | 67394 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. 5 ML
83 | 68088 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ
84 | 72913 | ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ RNAS DNAS- FREE ΣΕ ΣΤΑΤΩ (RACKS) ΤΟΥ 1000μl
85 | 72914 | ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ RNAS DNAS- FREE ΣΕ ΣΤΑΤΩ (RACKS) ΤΟΥ 100μl
86 | 72915 | ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ RNAS DNAS- FREE ΣΕ ΣΤΑΤΩ (RACKS) ΤΟΥ 10μl
87 | 72916 | ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ RNAS DNAS- FREE ΣΕ ΣΤΑΤΩ (RACKS) TOY 200μl
88 | 72918 | ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ RNAS DNAS- FREE ΣΕ ΣΤΑΤΩ (RACKS) TOY 20μl
89 | 72922 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ ΤΩΝ 10ML ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
90 | 80196 | ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 600 ML ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ COM TEC
91 | 84737 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ EPPENDORF ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ DNAS-RNAS FREE ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΡΟΥ RNA ΓΙΑ PCR ΤΩΝ 0.2ML
92 | 99425 | ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΕΤΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. 9CM ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
93 | 120765 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 100μL ΓΙΑ ΦΛΕΒΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
94 | 174441 | ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΕ 14 ΣΥΡΤΑΡΙΑ)
95 | 174443 | ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΕ 14 ΣΥΡΤΑΡΙΑ)
96 | 174445 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΒΙΟΨΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΨΑΚΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ
97 | 176196 | ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ 96 ΘΕΣΕΩΝ
98 | 176198 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ -ΑΘΡΑΥΣΤΑ-, ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΞΗΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA-K3, ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 13Χ100 6ML | Συνθετικά από PET ανθεκτικής κατασκευής, αποστειρωμένα διαυγή, μίας χρήσεως, διαστάσεων 13Χ100mm, περιέχουν ως αντιπηκτικό ξηρό EDTA K2 ή Κ3 ψεκασμένο στα τοιχώματα, έχουν αρνητική πίεση για αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας αίματος 6ml, φέρουν πώμα ασφαλείας , φέρουν ετικέτα με ένδειξη CE εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, αποστειρώσεως, όγκου που αναρροφούν, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως και χώρο σημειώσεων των στοιχείων του ασθενούς».Κατάλληλο για μοριακό έλεγχο του αίματος.
101 | 190167 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΤΟΝΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ
102 | 207428 | ΣΕΤ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ KΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
103 | 207432 | ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 500ML ACD-A ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
104 | 222862 | ΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ TRIMMING BLADE HANDLE F-80
105 | 223571 | ΚΟΥΤΙ ΛΕΠΙΔΕΣ S-35 TVN 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
106 | 223572 | ΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ TRIMMING BLADE HANDLE F-130
107 | 223573 | ΜΑΧΑΙΡΙ TRIMMING BLADE 130mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ
108 | 223574 | ΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΑΓΚΟΥ ΤΥΠΟΣ TRIMMING BLADE HANDLE F-260.
109 | 223575 | ΜΑΧΑΙΡΙ TRIMMING BLADE 260mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ
ΠΑΓΝΗ
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 | 20661 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΘΡΑΥΣΤΑ), ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΞΗΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA-K3, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ML | Συνθετικά από PET ανθεκτικής κατασκευής, αποστειρωμένα διαυγή, μίας χρήσεως, διαστάσεων 13Χ75mm, περιέχουν ως αντιπηκτικό EDTA K3 ψεκασμένο στα τοιχώματα, έχουν αρνητική πίεση για αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας αίματος 3ml, φέρουν πώμα ασφαλείας , φέρουν ετικέτα με ένδειξη CE εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, αποστειρώσεως, όγκου που αναρροφούν, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως και χώρο σημειώσεων των στοιχείων του ασθενούς».
2 | 20662 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA-K3, ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ) 1 ML | Κατάλληλα για λήψεις αίματος από νεογνά, διαστάσεων : 13Χ75mm, ειδικά σωληνάρια για να εφαρμόζουν στους δειγματολήπτες των αιματολογικών αναλυτών , όπως τα σωληνάρια ενηλίκων. Ποσότητα αίματος : 250-500 μl., φέρουν πώμα ασφαλείας (κατάλληλο για όλους τους τύπους δειγματοληπτών των αιματολογικών αναλυτών)». Ο όγκος τους ενός ml δεν ενδείκνυται για λήψη από νεογνά ( ιδανικός όγκος μικρότερος των 500 μl.) Αρα τα σωληνάρια είναι συμφέρον να μπορούν να καλύψουν και παιδιά αλλά και νεογνά.
3 | 20663 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ SODIUM CITRATE 3,2% (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΘΡΑΥΣΤΑ) ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ (ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ), ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3,5 ML | Σωληνάρια αποστειρωμένα μίας χρήσεως, γυάλινα ή από PET ή διπλού τοιχώματος, να περιέχουν Sodium Citrate 3,2%, όγκου 3 ml, εξωτ. Διαστάσεων 13Χ75mm, ολικής πληρώσεως, με πώμα ασφαλείας, με ετικέτα με ένδειξη CE εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, αποστειρώσεως, όγκου που αναρροφούν, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως και χώρο σημειώσεων των στοιχείων του ασθενούς».
4 | 20664 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ SODIUM CITRATE 3,2% (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΘΡΑΥΣΤΑ) ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ (ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ), ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ML | Συνθετικά από PET ή γυάλινα ή διπλού τοιχώματος, αποστειρωμένα μίας χρήσεως, περιέχουν Sodium Citrate 3,2%, όγκου 2 ml, εξωτ. Διαστάσεων 13Χ75mm, διπλού τοιχώματος, ολικής πληρώσεως, με πώμα ασφαλείας , με ετικέτα με ένδειξη CE εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, αποστειρώσεως, όγκου που αναρροφούν, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως και χώρο σημειώσεων των στοιχείων του ασθενούς
5 | 20684 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ 15 ML
6 | 20688 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ RIA 5 ML
7 | 20945 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ, ΔΙΑΦΑΝΗ 10 ML
8 | 20964 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ EPPENDORF 0.5 ΜΙ
9 | 20966 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ EPPENDORF 1,5 ML
10 | 20967 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ EPPENDORF 2 ML
11 | 20975 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 1,5 ML
12 | 20978 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 2,5 ΜΙ
13 | 20987 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΥΤ/-ΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ 15 ΜΙ
14 | 20988 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΥΤ/-ΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ 50 ΜΙ
15 | 20990 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ EPPENDORF RNASE DNASE FREE REAL TIME PCR 0.2 ml
16 | 20997 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ PCR ΣΕΙΡΑ 96 0,2 ML
17 | 21299 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ SAFE LOCK 1,5 ml
18 | 21367 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ PCR ΣΕΙΡΑ 8 0,2
19 | 21371 | ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA
20 | 21389 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. 2 ML
21 | 21394 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1ML
22 | 21396 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 3 ML
23 | 21397 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΓΥΑΛΙΝΕΣ 1.5 ML
24 | 21420 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 5-50 μL
25 | 21422 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 10-100 μL
26 | 21426 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. 10 ML
27 | 21427 | ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΣΠΡΑ) 1-20 ΜL
28 | 21428 | ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΙΤΡΙΝΑ) 20-200 ΜL
29 | 21429 | ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΜΠΛΕ) 200-1000 ΜL
30 | 21950 | ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ
31 | 21961 | ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΤΥΠΟΥ VIVAPORE 5 ML (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 30)
32 | 22097 | ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΜΕ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΑΚΡΟ - ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ
33 | 22100 | ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ SUPER FROST
34 | 22116 | ΧΑΡΤΙ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ
35 | 22145 | ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24X50
36 | 22156 | ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24X60
37 | 22163 | ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24X24
38 | 22214 | ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ
39 | 22215 | ΠΑΡΑΦΙΛΜ 5cm x 15cm
40 | 22224 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΜΕ ΥΛΙΚΟ STUART
41 | 22225 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
42 | 39488 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 15ML
43 | 50987 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 230 M
44 | 51861 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΘΡΑΥΣΤΑ), ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΔΡΑΝΕΣ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΤΙΚΕΤΤΑ 4 ML(BIOXHM) | Συνθετικά από PET, διαστάσεων : 13Χ75mm, συνολικού όγκου : 4ml, αποστειρωμένα, διαυγή, μίας χρήσεως, δεν περιέχουν αντιπηκτικό, περιέχουν επιταχυντή πήξεως ψεκασμένο στα τοιχώματα και χημικώς αδρανές gel διαχωρισμού, φέρουν πώμα ασφαλείας , φέρουν ετικέτα με ένδειξη CE, εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, αποστειρώσεως, όγκου που αναρροφούν, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως, και χώρο σημειώσεων των στοιχείων του ασθενούς».
45 | 51866 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΣΤΕΙΡΑ 15ML
46 | 51867 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΣΤΕΙΡΑ 50 ΜΙ
47 | 51875 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΟΛΥ- ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Γ ΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ ΠΩΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 15ΜΙ
48 | 51876 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΟΛΥ- ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ ΠΩΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 50ΜΙ
49 | 51879 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (Τ.Κ.Ε.) [ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ]
50 | 51880 | ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΟΙ
51 | 51881 | ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΜΗ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΟΙ
52 | 51885 | ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΤΕΙΡΑ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 0,5 ML
53 | 51888 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΧ ΜΕ ADAPTOR 5ML
54 | 51889 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΧ ΜΕ ADAPTOR 10ML
55 | 51893 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ MX 5ML
56 | 51894 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΓΥΑΛΙΝΕΣ 1,5 ML
57 | 51902 | ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 20-200 μΙ
58 | 51914 | ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ Ρ100
59 | 51915 | ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ Ρ200
60 | 51917 | ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΟΝΙ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ CP10
61 | 51925 | ΤΡΥΒΛΙΑ PETRI ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 90mm
62 | 51926 | ΤΡΥΒΛΙΑ PETRI ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 120X120 MM
63 | 51941 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΥΓΡΩΝ 0.2 ΜM PORE SIZE 500 ML
64 | 51965 | ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ 25cm2
65 | 51967 | ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ 75 cm2
66 | 51970 | ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ 225cm2
67 | 51976 | ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΕΙΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΥΘΜΕΝΑ 6 ΟΠΩΝ
68 | 51977 | ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΕΙΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΥΘΜΕΝΑ 12 ΟΠΩΝ
69 | 51978 | ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΕΙΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΥΘΜΕΝΑ 24 ΟΠΩΝ
70 | 51982 | ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΘΕΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ TEFLON
71 | 51985 | ΚΑΣΣΕΤΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΥΠΟΥ LP ΚΟΥΤΙ 3000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
72 | 51986 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ
73 | 51987 | ΚΥΒΕΤΤΕΣ Μ.Χ. ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΝΟΜΕΤΡΟ HEMOCUE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50
74 | 51990 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ
75 | 51993 | ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ 10μl
76 | 51994 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙ 145 CC
77 | 52000 | ΠΛΑΚΕΣ NEUBAUER
78 | 52031 | ΦΙΑΛΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ 500ML
79 | 52032 | ΦΙΑΛΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ 1000ML
80 | 52033 | ΦΙΑΛΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ 2000ML
81 | 52035 | ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ 100ML
82 | 52037 | ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ 500ML
83 | 52039 | ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΕΩΣ 1000ML
84 | 52043 | ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΥΑΛΙΝΟΙ 100 ml
85 | 52044 | ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΥΑΛΙΝΟΙ 250 ml
86 | 52045 | ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΥΑΛΙΝΟΙ 500 ml
87 | 52047 | ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΥΑΛΙΝΟΙ 1000 ml
88 | 52086 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ PCR, ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ REAL-TIME PCR
89 | 52091 | ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 0,1- 2 ΜΙ
90 | 52128 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 6 ML ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ (ΚΟΚΚΙΝΟ) ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ
91 | 52130 | CRYOBOXES ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ EPPEDORF 2 ΜΙ 96 ΘΕΣΕΩΝ
92 | 52137 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥΑΠΟΣΤ.ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ 5ML ΜΕ CELLΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ
93 | 67371 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΡΥΟΚΑΤΑΨΥΞΗΣ PCR RNASE DNASE FREE ΣΤΕΙΡΑ 2 ΜΙ
94 | 72913 | ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ RNAS DNAS- FREE ΣΕ ΣΤΑΤΩ (RACKS) ΤΟΥ 1000μl
95 | 72918 | ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ RNAS DNAS- FREE ΣΕ ΣΤΑΤΩ (RACKS) TOY 20μl
96 | 81627 | ΤΡΥΒΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ PETRI ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 90MM (M)
97 | 136114 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ 15ML ΚΩΔ.352099
98 | 141743 | ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΤΩΝ 10 ML ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΜΙΑ
99 | 156449 | ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΜΕΓΕΘΟΣ 37 Χ 24 Χ 9ΜΜ
100 | 176196 | ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ 96 ΘΕΣΕΩΝ
101 | 182704 | ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (HEMOSET)
102 | 199653 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ EPPEHDORF ΓΙΑ ΤΟ ΩΣΜΩΜΕΤΡΟ OSMOMAT030
103 | 218101 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ) 8 ML