## Φύλλο1
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ
|  |  |  | ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : | 1.086.166,71 € με ΦΠΑ
|  |  | ΚΑΕ : 1359 |  | CPV 33692800-5
[8 empty] | ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ | ΠΑΓΝΗ
A/A | Κωδικός Είδους | Περιγραφή |  |  | Τεχνικές προδιαγραφές | ΜΜ | ΠΑΡΑΤΗΡ. | Ποσότητα | Ποσότητα | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Τιμή Μονάδας | Αξία (Χωρίς ΦΠΑ) 23% | Αξία (Χωρίς ΦΠΑ) 13% | Αξία (Χωρίς ΦΠΑ) 6,5%
1 | 44577 | ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ FRESENIUS BELCO ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5LT NA ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ |  |  | ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΤΝ): ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ FRESENIUS ΣΥΣΚ 5LT. ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B ΚΑΙ C KAI TOY IOY ΗIV1,2ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ | ΛΙΤΡΑ | 30.12.5 | 180 | 1000 | 1180 | 5.8 | 6844
2 | 41346 | ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΜΩΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ |  |  | ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Ναcl >98,5%,ΣΕ ΑΔΙΑΛΥΤΑ <0,05%, ΣΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ <0,3%, ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ<1%, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν. ΤΟΥ ΝΟΣ/ΟΥ | TEM |  | 18000 |  | 18000 | 0.3 |  | 5400
3 | 164394 | ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ Μ.Χ. ΜΕΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ON LINE ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ- ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ |  |  | ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GAMBRO AK-200 ULTRAS | TEM |  | 2200 |  | 2200 | 39.4 |  | 86680
4 | 44614 | ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΗΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΤ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΓΓΩΝ) Χ225 500ML Ή 1000ML |  |  | Σάκοι ηλεκτολυτών με ή χωρίς dextrose για παραγωγη διαλύματος μετά από ανάμειξη με τις αντίστοιχες φύσιγγες.Απαραίτητη προυπόθεση σε όποιον κατακυρωθεί το είδος να γίνει η μετατροπή των μηχανημάτων δωρεάν σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας. | TEM |  | 4300 |  | 4300 | 6.5 |  | 27950
5 | 45152 | ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΗΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΤ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΓΓΩΝ) Χ275 500ML Ή 1000ML |  |  | Σάκοι ηλεκτολυτών με ή χωρίς dextrose για παραγωγη διαλύματος μετά από ανάμειξη με τις αντίστοιχες φύσιγγες.Απαραίτητη προυπόθεση σε όποιον κατακυρωθεί το είδος να γίνει η μετατροπή των μηχανημάτων δωρεάν σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας. | TEM |  | 4420 |  | 4420 | 6.5 |  | 28730
6 | 44615 | ΣΕΤ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΥΣΙΓΓΑ NA CL 1200GR KAI ΜΙΑ ΦΥΣΙΓΓΑ ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟY 720 GR ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΣΑΚΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ |  |  | ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΩΜΑΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΩΝ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (PARKING) ΤΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤ’ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ | SET |  | 8480 |  | 8480 | 12.5 |  | 106000
7 | 41351 | ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ |  |  | To set να αποτελείται από δύο μέρη Α και Β. Α MEΡOΣ (Set εισαγωγής fistula βελόνης). Απορροφητικό και αδιάβροχο πεδίο διαστάσεων 50x50cm περίπου. Γάζες για την απολύμανση του ασθενούς (τεμ 4 έως 6). Αυτοκόλλητη αντιαλεργική επίδεση βελόνης fistula και αρτηριοφλεβικών γραμμών αιμοκάθαρσης. Ένα ζεύγος αποστειρωμένων γαντιών σε συσκευασία διπλωμένο με χειρουργικό τρόπο. Δυνατότητα επιλογής του Set με βάση του μεγέθους του γαντιού. Τολύπια (4 τεμ.) σχετικά πυκνής ύφανσης. Β MEΡOΣ (Set εξαγωγής fistula βελόνης). Ένα ζεύγος αποστειρωμένων γαντιών σε συσκευασία διπλωμένο κατά χειρουργικό τρόπο. Γάζες για την αιμόσταση του ασθενούς (τεμ 4 έως 6). Τολύπια (4 τεμ.) σχετικά πυκνής ύφανσης -Δύο αιμοστατικά αντιαλεργικά αυτοκόλλητα. Επίσης να υπάρχουν στο σετ πλαστικά πίεστρα. | TEM |  | 8330 |  | 8330 | 1.62 |  | 13494.6
8 | 164400 | ΦΙΛΤΡΟ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ON LINE ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ |  |  | ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GAMBRO AK-200 ULTRAS | TEM |  | 146 |  | 146 | 70.43 |  | 10282.78
9 | 41341 | ΦΥΣΙΓΓΑ 750 GR NaHCO3 Ph Eur ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ |  |  | ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GAMBRO AK-200 ULTRAS | TEM |  | 7500 |  | 7500 | 1.82 |  | 13650
10 | 41340 | ΦΥΣΙΓΓΑ ΑΝΥΔΡΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΛΙΠΩΝ, ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ |  |  | Κατάλληλη για την αφαίρεση οργανικών καταλοίπων, λιπών και πρωτεϊνών . Να περιέχει καθαρή σκόνη άνυδρου ανθρακικού νατρίου βάρους 13gr. Η φύσιγγα να είναι σφραγισμένη (όχι προτρυπημένη) και να διαθέτει δύο φίλτρα για την αποφυγή παράσυρσης σκόνης στο μηχάνημα, κατάλληλη για μηχανήματα GAMBRO AK-200. | TEM |  | 1800 |  | 1800 | 8 |  | 14400
11 | 41337 | ΦΥΣΙΓΓΑ ΜΟΝΟΫΔΡΙΚΟΥ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ |  |  | Κατάλληλη για απασβέστωση . Να περιέχει καθαρή σκόνη μονοϋδρικού κιτρικού οξέος 32gr. Η φύσιγγα να είναι σφραγισμένη (όχι προτρυπημένη) και να διαθέτει δύο φίλτρα για την αποφυγή παράσυρσης σκόνης στο μηχάνημα, κατάλληλη για μηχανήματα GAMBRO AK-200. | TEM |  | 3500 |  | 3500 | 8 |  | 28000
12 | 65204 | ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ ΣΥΣΚ. 5 L |  |  | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ.ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Της ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΣ ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΥΡΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ Ως ΠΑΡΑΚΑΤΩ: ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 1oς ΘΑΛΑΜΟΣ SODIUM 131 -POTTASSIUM 0 , CALCIUM 233 , MAGNLSIUM 0,669, CHORIDE 146,0, GLUCOSE 0. 20s ΘΑΛΑΜΟΣ SODIUM 167, BICARBONATE 154, ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ (mmol/L)SODIUM 140, POTASSIUM 0, CALCIUM 1,75, MAGNESIUM 0,5, CHLORIDE 109,5, BICARBONATE 35,CLUCOSE 0 OSMOLATITY 287 ,PH 7,4. | ΠΑΚ |  | 1000 | 10000 | 11000 | 12 |  |  | 132000
13 | 41342 | ΜΠΙΤΟΝΙΑ 5 LIT.BC-2A ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΕ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ BC-2B ΔΙΑΛΥΜΑ Ή ΜΕ ΣΤΕΡΕΟ ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ Α |  |  | ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΟΞΙΝΟ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΙΟΝΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΤΥΠΟΥ Α) | Λ | 30.12.9 | 38500 | 70000 | 108500 | 0.88 |  |  | 95480
14 | 45199 | ΜΠΙΤΟΝΙΑ 5 LIT.BC-2B ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΕ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ BC-2A ΔΙΑΛΥΜΑ Ή ΜΕ ΣΤΕΡΕΟ ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ Α |  |  | ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΤΩΝ 5ΛΙΤΡΩΝ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΙΟΝΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕς ΤΟΥ Κ’ΘΕ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΤΥΠΟΥ Β) | Λ | 30.12.9 | 4200 | 20000 | 24200 | 0.85 |  |  | 20570
15 | 50470 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΕ ΜΟΝΗ ΒΕΛΟΝΑ, Υ- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠΣ |  |  |  | TEM |  |  | 200 | 200 | 0.7 |  | 140
16 | 63260 | ΛΑΒΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΤΟΧΗΣ |  |  |  | TEM |  |  | 500 | 500 | 0.41 |  | 205
17 | 64832 | ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ 650GR, ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΤΤ/ΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΓΓΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΟΥ ΑΙΜ/ΣΗΣ. ΟΙ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧ/ΤΑ FRESENIUS. ΝΑ ΣΥΝ/ΤΑΙ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒ/ΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠA ΜΗΧ/TA |  |  |  | BT | 30.12.8 |  | 8150 | 8150 | 9.8 |  | 79870
18 | 220402 | ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ 650GR, ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΤΤ/ΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΓΓΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΟΥ ΑΙΜ/ΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΚΙΤΡΙΚΩΝ. ΟΙ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧ/ΤΑ FRESENIUS. ΝΑ ΣΥΝ/ΤΑΙ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒ/ΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠA ΜΗΧ/TA |  |  |  | TEM |  |  | 3000 | 3000 | 9.8 |  | 29400
19 | 181787 | ΦΙΛΤΡΟ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΝ LINE ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ FRESENIUS 4008S |  |  |  | ΤΕΜ | 30.2.12,13,14 |  | 80 | 80 | 296.4 | 23712
20 | 181788 | ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ Μ.Χ ΜΕΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ON LINE ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ-ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FRESENIUS 4008S |  |  |  | ΤΕΜ | 30.12.15, 30.12.16 |  | 3750 | 3750 | 26.41 |  | 99037.5
21 | 50419 | ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ |  |  |  | ΤΕΜ |  |  | 9000 | 9000 | 1.53 |  | 13770
22 | 217089 | ΣΕΤ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ |  |  |  | SET |  |  | 330 | 330 | 381.3 | 125829
[11 empty] | Σύνολα: | 156385 | 557009.88 | 248050
[11 empty] | ΦΠΑ | 35968.55 | 72411.2844 | 16123.25
[11 empty] | Σύνολα: | 192353.55 | 629421.1644 | 264173.25
|  |  |  | Γενικά σύνολα: | 1085947.9644
|  |  |  | ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : | 1086166.71
|  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΑ : | 218.7456