ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ “ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ PORT ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ”

Εμφυτεύσιμος καθετήρας Port, M.R.I., από πλαστικό, με συνδέσιμο καθετήρα μονού αυλού 8F από ακτινοσκιερή σιλικόνη κλειστού άκρου με τριπλή βαλβίδα στο πλάι του tip.

Να μην απαιτείται συντήρηση του συστήματος με ηπαρίνη. Να διαθέτει στο πλάι στο άκρο του, βαλβίδα τριών θέσεων που επιτρέπει την έγχυση υγρών και αναρρόφηση αίματος, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει από την εμβολή αέρα, την αντεπιστροφή αίματος στον αυλό του καθετήρα και την απόφραξη αυτού.