ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ MUCUS ΕΝΗΛΙΚΩΝ 25ML

Συσκευές λήψεως βρογχικού εκκρίματος latex free και DEHP free για καλλιέργεια τύπου Klerf με πώμα για τους καθετήρες και δεύτερο πώμα με φιαλίδιο 25 ml και βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ MUCUS ΕΝΗΛΙΚΩΝ 40ML-100ML

Συσκευές λήψεως βρογχικού εκκρίματος latex free και DEHP free για καλλιέργεια τύπου Klerf με πώμα για τους καθετήρες και δεύτερο πώμα με φιαλίδιο 40-100 ml και βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης