ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΟΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΟΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΙΓΜΑ 90% v –ΒΟΥΤΥΛΟ & 10% 2-ΟΚΤΥΛΟΚΥΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ . ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 18 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΕ ΨΥΓΕΙΟ  (ΘΕΡΜ. <25Ο C ).  ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ <10¨.