ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΟΠΕΣ ΕΥΘΕΙΣ  Νο 6

- Να είναι από  PVC, με λεία επιφάνεια,  ακτινοσκιεροί. βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 cm.

- Να  έχουν ανοικτό  ατραυματικό άκρο ,με δύο πλάγιες οπές  αντιδιαμετρικά  στο 1cm και στα 2cm περίπου από το άκρο .

- Να είναι ανθεκτικοί στο τσάκισμα .

- Να είναι διαφανείς , μίας χρήσης,  αποστειρωμένοι και η ημερομηνία λήξης να αναγράφεται πάνω στην ατομική συσκευασία.

- Το μήκος του καθετήρα να είναι  30cm εως  40cm.

- Να έχει βαλβίδα ελέγχου αναρόφησης, που  να λειτουργεί με τη χρήση ενσωματωμένου καπακιού  και  με το δάκτυλο .

- Το συνδετικό με το λάστιχο αναρόφησης να είναι κώνικο ,με διάμετρο  περίπου                  6 έως 9 mm

- Να είναι LATEX free και DEHP free .

- Να είναι πιστοποιημένοι με CE.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΟΠΕΣ ΕΥΘΕΙΣ  Νο 8

- Να είναι από  PVC, με λεία επιφάνεια,  ακτινοσκιεροί. βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 cm.

- Να  έχουν ανοικτό  ατραυματικό άκρο ,με δύο πλάγιες οπές  αντιδιαμετρικά  στο 1cm και στα 2cm περίπου από το άκρο .

- Να είναι ανθεκτικοί στο τσάκισμα .

- Να είναι διαφανείς , μίας χρήσης,  αποστειρωμένοι και η ημερομηνία λήξης να αναγράφεται πάνω στην ατομική συσκευασία.

- Το μήκος του καθετήρα να είναι  30cm εως  40cm.

- Να έχει βαλβίδα ελέγχου αναρόφησης, που  να λειτουργεί με τη χρήση ενσωματωμένου καπακιού  και  με το δάκτυλο .

- Το συνδετικό με το λάστιχο αναρόφησης να είναι κώνικο ,με διάμετρο  περίπου                  6 έως 9 mm

- Να είναι LATEX free και DEHP free .

- Να είναι πιστοποιημένοι με CE.