ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 9FR X 75 CM +/- 3% ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΝΑ 5 CM +/- 3%. Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΣΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΒΙΔΩΤΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ EN LOCK. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΦΗΣ. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΣΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΡΟΚΑΡ ΤΟ ΕΝΑ 10.5 CM +/- 3% ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ 13 CM +/- 3%, ΠΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΥΛΕΟ.