ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σωληνάρια κενού 8-9ml  για τον ορολογικό έλεγχο του αίματος με δυνατότητα χρήσης και σε αυτοματοποιημένα κλειστά προαναλυτικά συστήματα, διαστάσεων  16Χ100mm , αποστειρωμένα, συνθετικά με επιταχυντή πήξης  και gel διαχωρισμού υδροδυναμικής μορφής για βέλτιστο διαχωρισμό , με πώμα ασφαλείας , με ένδειξη πλήρωσης , να αναγράφεται το CE, LOT   παραγωγής , REF η μέθοδος αποστείρωσης , η ημερομηνία λήξης . Να είναι συμβατά με το κλειστό σύστημα αιμοληψίας του Νοσοκομείου και να είναι κατάλληλα για μεταφορά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα μεταφοράς.