«ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ»

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 3-4 ML  ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13Χ75 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ ΜΕ  ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΜΕΘ κ.α.)                            ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ  Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ , CE, REF, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ .