ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ  ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (LEVIN,FOLLEY κλπ).

- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΩΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΣΚΑΛΕΣ.

- ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΠΙΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ.

- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ PVC.

- LATEX FREE

- DEHP FREE.