ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στο αντικείμενο και στις υποχρεώσεις του μειοδότη – συντηρητή του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των ΠΕΔΥ (Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας ) όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1	Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η  συντήρηση και εν γένει Τεχνική Υποστήριξη των Ιατρικών Μηχανημάτων των ΠΕΔΥ (Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας) που   αναφέρονται στο Παράρτημα Α  των τεχνικών προδιαγραφών.

Η Τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει:

Α. Την ετήσια προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων (2 ετησίως) για τα μηχανήματα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας και επιστήμης (Παράρτημα Α).

Β. Την επισκευή, λόγω βλάβης, των μηχανημάτων  του παραρτήματος Α.

Γ. Την παροχή όλων των αναγκαίων υλικών και ανταλλακτικών.

Δ. Κάθε άλλη εργασία μη ρητά κατονομαζόμενη όμως αναγκαία και απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων .

Ε. Τη συντήρηση –επισκευή των εμφανιστηρίων των Ακτινολογικών  μηχανημάτων των ΠΕΔΥ (Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας)  ως αναφέρονται στο Παράρτημα Α.

Μετά την αντικατάσταση ακτινολογικής λυχνίας ή ενισχυτού εικόνας ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να εκδώσει έκθεση ασφαλούς λειτουργίας του ακτινολογικού εργαστηρίου και ποιοτικού έλεγχου των ακτινολογικών συσκευών.

Τα προς συντήρηση Ιατρικά Μηχανήματα είναι τα εξής είδη:

1.	Ακτινολογικό Μηχάνημα.

2.	Ακτινολογικό – Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα.

3.         Εμφανιστήρια Ακτινολογικών Μηχανημάτων.

4. 	Ψηφιοποιητές

5. 	Μαστογράφος

6. 	Μηχάνημα Οστικής Μάζας

1.2     Η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης  έχει το δικαίωμα, μετά από εισήγηση των ΠΕΔΥ (Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας)  και  με μονομερή του απόφαση, να αφαιρέσει από την σύμβαση μεμονωμένα μηχανήματα  που περιλαμβάνονται στον  κατάλογο του Παρατήματος Α λόγω καταστροφής,   αχρήστευσης ή αντικατάστασής του ή αδυναμία συντήρησης.

1.3     Κατά το πρώτο τρίμηνο συντήρησης ο συντηρητής σε συνεργασία με τον  υπεύθυνο του ΠΕΔΥ(Κέντρου Υγείας ή Μονάδα Υγείας) θα καταγράψει λεπτομερώς τον συντηρούμενο  εξοπλισμό και παράλληλα θα εκτελέσει την προληπτική συντήρηση. Ο κατάλογος που θα δημιουργηθεί με αυτό τον τρόπο κατά το πρώτο τρίμηνο θα αναμορφώνεται συνεχώς σύμφωνα με την ανωτέρω παραγράφο 1.2 και θα αποτελεί παραστατικό για την εξόφληση του συντηρητή . Ο Συντηρητής υποχρεούται να καταγράφει σε ψηφιακό αρχείο  τις σχετικές με  την συντήρηση και λειτουργία του κάθε μηχανήματος πληροφορίες.  Το ηλεκτρονικό αρχείο μαζί με την  έντυπη υπογεγραμμένη μορφή του  θα παραδίδεται μαζί με τα  δικαιολογητικά πληρωμής ανά  εξάμηνο στη 7η Υ.ΠΕ. για την  παρακολούθηση της πορείας της σύμβασης και  την εξαγωγή  συμπερασμάτων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ    ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Για την καλή και συνεχή λειτουργία του εξοπλισμού του κάθε ΠΕΔΥ (Κέντρου  Υγείας ή Μονάδα Υγείας) που εντάσσεται στο υπόψη αντικείμενο, ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιημένα εργαλεία, ανταλλακτικά και όργανα, το απαιτούμενο ειδικευμένο προσωπικό για τη χωρίς καθυστερήσεις εκτέλεση των υποχρεώσεών του.

2.2. Οι ειδικοί τεχνικοί του Συντηρητή  υποχρεούνται να επισκέπτονται κάθε ΠΕΔΥ (Κέντρο Υγείας ή Μονάδα Υγεάις), δύο (2) φορές το χρόνο ανά εξάμηνο και να προβαίνουν σε εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρύθμισης των μηχανημάτων του Παραρτήματος Α, ώστε  να εξασφαλίζεται η καλή και ασφαλής λειτουργία των μηχανημάτων.

2.3. Οι τεχνικοί του Συντηρητή είναι υποχρεωμένοι, οσάκις καλούνται για επισκευή, να φθάνουν στο ΠΕΔΥ (Κέντρο Υγείας ή Μονάδα Υγείας) μέσα σε  24  ώρες.  Ο χρόνος ακινητοποιήσεως ενός μηχανήματος υπολογίζεται από της γνωστοποίησης της βλάβης στο γραφείο του  συντηρητή, ή στον εκπρόσωπό του εφόσον  ορίσει.

2.4   Οι τεχνικοί του Συντηρητή είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν με το συντηρημένο ή επισκευασμένο μηχάνημα στον χρήστη και συμπληρωμένο δελτίο επίσκεψης και  τεχνικής υποστήριξης.  Το δελτίο αυτό θα συντάσσεται εις  τριπλούν.  Ένα θα παραδίδεται στο ΠΕΔΥ (Κέντρο Υγείας ή Μονάδα Υγείας μαζί με  το μηχάνημα), ένα θα  παραδίδεται στη 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης και  ένα  θα παραμένει στον Συντηρητή.

2.5.Ο υπεύθυνος του ΠΕΔΥ (Κέντρου Υγείας ή Μονάδας Υγείας) είναι υποχρεωμένος κατόπιν συνεννοήσεως για την ώρα μετάβασης να παραδώσει αμέσως μετά την άφιξη στους  τεχνικούς του Συντηρητή το προς επισκευή μηχάνημα. Κάθε καθυστέρηση  με υπαιτιότητα του υπεύθυνου του ΠΕΔΥ (Κέντρου Υγείας ή Μονάδα Υγείας) θα αναγράφεται στο   πρωτόκολλο.

2.6. Ο συνολικός ετήσιος χρόνος μη λειτουργίας του κάθε μηχανήματος λόγω  βλάβης, όπως προκύπτει από τα δελτία επίσκεψης και Τεχνικής Υποστήριξης  δεν θα υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες ημέρες ετησίως.  Ο Συντηρητής δεν μπορεί να  επικαλεσθεί έλλειψη προσωπικού, τεχνολογικού εξοπλισμού υλικών και ανταλλακτικών για την δικαιολόγηση καθυστερήσεων στην αποκατάσταση λειτουργίας και στον χρόνο ακινητοποίησης των μηχανημάτων, διότι υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει την ύπαρξη των απαιτούμενων παραπάνω προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

Ο χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος δεν προσμετράται ως ανωτέρω στις παρακάτω περιπτώσεις:

-	Εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση ή λειτουργία σε συνθήκες εκτός των  προδιαγραφών του μηχανήματος.

-	Εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή πρόθεση ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

-	Εάν οι τεχνικοί εμποδίζονται στην άσκηση της εργασίας τους σύμφωνα με τα  προαναφερόμενα.

-	Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (τροχαίου ατυχήματος,  δυσμενών καιρικών συνθηκών, κ.λ.π.).

-	Δεν υπολογίζεται ως ημέρα ακινητοποίησής του μηχανήματος εάν η βλάβη  αναγγελθεί στον συντηρητή μετά τις 12 το μεσημέρι.

-	Δεν υπολογίζεται ως ημέρα ακινητοποίησής του μηχανήματος εάν η βλάβη  αποκατασταθεί και το μηχάνημα λειτουργήσει μέχρι τις 10 το πρωί.

-	Δεν υπολογίζεται ως ημέρα ακινητοποίησης του μηχανήματος εάν η βλάβη  αποκατασταθεί σε 24 ώρες.

2.7 Όλες οι εργασίες του συντηρητή θα εκτελούνται κατά το δυνατόν μέσα στο ωράριο εργασίας του ΠΕΔΥ (Κέντρου Υγείας ή Μονάδα Υγείας) και εάν παραστεί ανάγκη θα διευκολύνεται να εργάζεται και τις απογευματινές ώρες.

2.8 Ο συντηρητής υποχρεούται στο τέλος κάθε εξαμήνου να παραδίδει στη 7η Υ.ΠΕ, τα αρχειοθετημένα ανακεφαλαιωτικά στοιχεία των εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου ο Φορέας να παρακολουθεί την συντήρηση (καλή  εκτέλεση – κόστος,  κ.λ.π.) και να εξάγει τα αναγκαία για αυτόν  συμπεράσματα.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Εάν κατά τη διάρκεια ενός έτους πλήρους συντηρήσεως από της υπογραφής  της συμβάσεως η ολική περίοδος μη λειτουργίας κάθε μηχανήματος, λόγω   βλάβης υπερβεί τις ημέρες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.6, τότε για   κάθε επιπλέον ημέρα επιβάλλεται, ανά μηχάνημα, ποινική ρήτρα ίση με το  δεκαπλάσιο της αντίστοιχης ημερήσιας αμοιβής του συντηρητή (δηλαδή, ετήσια αποζημίωση /360Χ10).

Εάν κατά την διάρκεια της συντήρησης ο συντηρητής δεν εκπληρώνει τις   υποχρεώσεις του, όπως καθορίζονται από τη σύμβαση αυτή, τότε ο Φορέας  έχει το δικαίωμα μονομερούς λύσεως της αντίστοιχης σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

1.   Ακτινολογικό ( MEDICOR EDR 750 B) του ΠΕΔΥ- Κέντρο Υγείας Κανδάνου

2. Ακτινολογικό ( MEDICOR EDR 750 B) του ΠΕΔΥ- Κέντρο Υγείας Βάμου

3. Ακτινολογικό ( MEDICOR EDR 750 B) του  ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας Σπηλίου

4 Ακτινολογικό ( MEDICOR EDR 750 B) του ΠΕΔΥ- Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής

5.  Ακτινολογικό ( MEDICOR EDR 750 B) του ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας Χάρακα

6. Ακτινολογικό ( MEDICOR EDR 750 B) του  ΠΕΔΥ- Κέντρο Υγείας Βιάννου

7.  Ακτινολογικό ITALRAY Srl  του  ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας

8.  Ακτινολογικό ITALRAY Srl του ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου

9. Ακτινολογικό ITALRAY Srl  του ΠΕΔΥ- Κέντρο Υγείας Καστελλίου

10. Ακτινολογικό ITALRAY Srl  του ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας Μοιρών

11. Ακτινολογικό ITALRAY Srl του  ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας Τζερμιάδου

12. Ακτινολογικό ITALRAY Srl του  ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας Περάματος

13.  Ακτινολογικό ITALRAY Srl του ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας Κισσάμου

14. Ακτινολογικό μηχάνημα (MERATE  MTO-ct )του   ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας Ανωγείων

15. Ακτινολογικό APELEM GTI-HF του  ΠΕΔΥ –Μ.Υ. Ηρακλείου

16. Ακτινολογικό APELEM Baccara R302 MLPV  του ΠΕΔΥ-Μ.Υ. Ηρακλείου

17. Ακτινολογικό Philips Bucky FS του  ΠΕΔΥ-Μ.Υ.  Ηρακλείου

- Ακτινολογικό Philips Duo Diagnost  του ΠΕΔΥ –Μ.Υ. Χανίων

- Εμφανιστήριο τύπου CURIX 60 AGFA του Ακτινολογικού μηχανήματος  MEDICOR EDR-750 B, του ΠΕΔΥ- Κέντρου Υγείας Χάρακα.

- Εμφανιστήριο τύπου  CURIX 60 AGFA του Ακτινολογικού μηχανήματος  MEDICOR EDR-750 B, του ΠΕΔΥ-Κέντρου Υγείας Κανδάνου.

- Εμφανιστήριο τύπου  CURIX 60 AGFA του Ακτινολογικού μηχανήματος MEDICOR EDR-750 B,  του ΠΕΔΥ - Κέντρου Υγείας Άνω Βιάννου.

- Εμφανιστήριο ( αυτόματο) τύπου KODAK (με Κ.Α. 104-0047) του ακτινολογικού μηχανήματος MEDICOR EDR-750 B, του ΠΕΔΥ- Κέντρου Υγείας Βάμου.

- Εμφανιστήριο τύπου KONICA SRX 101 A του Ακτινολογικού μηχανήματος MEDICOR EDR 750B, του ΠΕΔΥ-Κέντρου Υγείας Αγίας  Φωτεινής.

- Ψηφιοποιητής Konica CR 500 του Ακτινολογικού μηχανήματος MEDICOR EDR 750 B του ΠΕΔΥ- KY Σπηλίου

- Ψηφιοποιητής Konica CR 500 του Ακτινολογικού μηχανήματος MEDICOR EDR 750 B KY Ανωγείων

- Ψηφιοποιητής KODAK DD-941 του Ακτινολογικού Μηχανήματος ITALRAY Srl του ΠΕΔΥ-KY Aγίας Βαρβάρας.

- Ψηφιοποιητής KODAK DD-941 του Ακτινολογικού Μηχανήματος ITALRAY Srl του ΠΕΔΥ-KY Αρκαλοχωρίου.

- Ψηφιοποιητής KODAK DD-941 του Ακτινολογικού Μηχανήματος ITALRAY Srl του ΠΕΔΥ-KY Υγείας Καστελλίου

- Ψηφιοποιητής KODAK DD-941 του Ακτινολογικού Μηχανήματος ITALRAY Srl του ΠΕΔΥ-KY Υγείας Μοιρών

- Ψηφιοποιητής KODAK DD-941 του Ακτινολογικού Μηχανήματος ITALRAY Srl του ΠΕΔΥ-KY Υγείας Τζερμιάδου

- Ψηφιοποιητής KODAK DD-941 του Ακτινολογικού Μηχανήματος ITALRAY Srl του ΠΕΔΥ- KY Υγείας Περάματος

- Ψηφιοποιητής KODAK DD-941 του Ακτινολογικού Μηχανήματος ITALRAY Srl του ΠΕΔΥ-KY Υγείας Κισσάμου

- Μαστογράφος  HOLOGIC LORAD M-IV, ΠΕΔΥ-ΚY Υγείας Ανωγείων

- Μηχάνημα οστικής μάζας Challenger Envision,, ΠΕΔΥ-Μ.Υ. Ηρακλείου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

| Α.Α | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ Α/Α ΕΙΔΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ακτινολογικό ( MEDICOR EDR 750 B)(Ως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω) | 6 | 39.000,00 |
| 2 | Ακτινολογικό μηχάνημα(MERATE MTO-ct )(Ως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω) | 1 | 7.000,00 |
| 3 | Ακτινολογικό ITALRAY Srl (Ως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω) | 7 | 45.500,00 |
| 4 | Εμφανιστήριο τύπου CURIX 60 AGFA του Ακτινολογικού μηχανήματος MEDICOR EDR-750 B(Ως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω) | 3 | 4.300,00 |
| 5 | Εμφανιστήριο (αυτόματο) τύπου KODAK ( με Κ.Α. 104-0047) (Ως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω) | 1 | 1.300,00 |
| 6 | Εμφανιστήριο τύπου KONICA SRX 101 MEDICOR EDR 750B | 1 | 800,00 |
| 7 | Ψηφιοποιητής KODAK CR 500 (με εκτυπωτή KODAC DV 5700) | 7 | 13.000,00 |
| 8 | Ψηφιοποιητής KONICA DD-941 | 2 | 3.500,00 |
| 9 | Μαστογράφος HOLOGIC LORAD M-IV ΚΥ Ανωγείων | 1 | 6.500, 00 |
| 10 | Ακτινολογικό APELEM GTI-HF ΠΕΔΥ Ηράκλειο | 1 | 6.500, 00 |
| 11 | Ακτινολογικό APELEM Baccara R302 MLPV ΠΕΔΥ Ηράκλειο | 1 | 6.500, 00 |
| 12 | Ακτινολογικό Philips Bucky FS ΠΕΔΥ Ηράκλειο | 1 | 6.500, 00 |
| 13 | Ακτινολογικό Philips Duo Diagnost ΠΕΔΥ Χανιά | 1 | 6.500, 00 |
| 14 | Οστική μάζα CHALLENGER ENVISION ΠΕΔΥ Ηράκλειο | 1 | 3.000,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 149.900,00 Σ /ΝΟΥ Φ.Π.Α.24%. |