ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΓΝΗ-ΓΝ «Βενιζέλειο»

Α ) ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η συντήρηση και επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο ΠΑΓΝΗ –Γ.Ν. «Βενιζέλειο», όπως περιγράφεται στο συνημμένο Πίνακα και συγκεκριμένα η προληπτική συντήρηση, για τη διατήρηση της υψηλής διαγνωστικής ικανότητας και απόδοσης των μηχανημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων, όπως αυτές αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια συντήρησης (service manuals), καθώς  και η εκτέλεση απεριόριστου αριθμού επανορθωτικών συντηρήσεων (αποκατάσταση βλαβών).

Ο προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά, είτε για το σύνολο, είτε για μέρος του ζητούμενου εξοπλισμού, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο του καταλόγου ανά κατασκευαστικό οίκο.

Διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με το δικαίωμα του ΠΑΓΝΗ –Γ.Ν. «Βενιζέλειο», χωρίς την συναίνεση της εταιρείας για παράταση του χρόνου ισχύος της για δύο (2) επιπλέον μήνες, με τους ίδιος όρους.

Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας στην έδρα του ΠΑΓΝΗ-ΓΝ « Βενιζέλειο», δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Β) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί με τις αντίστοιχες έννοιες:

- «Προληπτική Συντήρηση» είναι ο –σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργία των μηχανημάτων. Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, ο καθαρισμός, η αναγκαία λίπανση των μηχανικών τμημάτων καθώς και οι δοκιμές των μηχανημάτων  σε κατάσταση λειτουργίας.

- «Επανορθωτική Συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων που γνωστοποιούνται προς την εταιρεία είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης , είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.

- «Υποχρεωτικές βελτιώσεις» είναι οι, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, απαιτούμενες υποχρεωτικές τεχνικές μετατροπές καθώς και ανταλλακτικά για την βελτίωση υπαρχουσών και ελέγχων των μηχανημάτων.

- «Αναλώσιμα» θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους.

Ο προμηθευτής οφείλει να ορίσει ρητώς με την προσφορά του, τα αναλώσιμα του  κάθε μηχανήματος που δεν καλύπτονται από τη σύμβαση Συντήρησης, την απαιτούμενη ετήσια κατανάλωση, τους κωδικούς και την τιμή  εξωσυμβατικής αγοράς τους. Επίσης, να αναφερθεί αν είναι αποκλειστικής προμήθειας.

Η συντήρηση θα γίνεται από εταιρείες εξουσιοδοτημένες από τον κατασκευαστικό οίκο με βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται ότι είναι η επίσημη αντιπρόσωπος – συντηρήτρια πρόσφατα και για το σύνολο των μηχανημάτων του καταλόγου ανά εταιρεία. Θα υποβληθεί κατάλογος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας, με αντίστοιχες καταστάσεις της επιθεώρησης εργασίας και με τα σχετικά  πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο.

Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί προληπτικές συντηρήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά τη διάρκεια της σύμβασης και κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ του. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργασίμων ωρών και ημερών επί τη βάσει ενός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί μεταξύ του ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν. «Βενιζέλειο» και της εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από έγγραφη ή τηλεφωνική κλήση του ΠΑΓΝΗ-ΓΝ «Βενιζέλειο». Ο χρόνος ανταπόκρισης δεν θα υπερβαίνει τις 24 ώρες.

3.  Όλες οι εργασίες θα γίνονται παρουσία τεχνικών του ΠΑΓΝΗ-ΓΝ «Βενιζέλειο».

4. Η εταιρεία μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΠΑΓΝΗ-ΓΝ «Βενιζέλειο» αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί, καθώς και αυτή που χρήζουν αντικατάστασης. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέχονται στην κυριότητα της εταιρείας, εκτός αν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά.

5. Η  εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του ΠΑΓΝΗ-ΓΝ «Βενιζέλειο». Για τα συστήματα των οποίων έχουν παρέλθει πάνω από δέκα (10) έτη από την οριστική τους παραλαβή, η εταιρεία υποχρεούται υπό την προϋπόθεση της διάθεσης τους από τον κατασκευαστικό οίκο (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ο χρόνος υποχρεωτικής κάλυψης με ανταλλακτικά από τη σύμβαση προμήθειας του εξοπλισμού). Στην περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος ανακοινώσει την παύση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για κάποιο μηχάνημα ή μέρος αυτού, η εταιρεία θα ειδοποιήσει εγγράφως το  ΠΑΓΝΗ-ΓΝ «Βενιζέλειο».

6. Η εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των μηχανημάτων.

7. Η εταιρεία  οφείλει να ενημερώνει το  ΠΑΓΝΗ-ΓΝ «Βενιζέλειο» σχετικά με τις βελτιώσεις του μηχανήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. Θα προσκομίσει βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι έχει τη δυνατότητα βελτιώσεων- αναβαθμίσεων του προς συντήρηση εξοπλισμού έως της τελευταίας έκδοσης τους. Επίσης, πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευαστικό οίκο, με αντίστοιχες βεβαιώσεις, να μπορεί να πραγματοποιεί διορθώσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών.

8. Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος εκτός λειτουργίας (down time) του μηχανήματος να μην υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες (240 ώρες) ετησίως. Ως χρόνος εκτός λειτουργίας ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο το Συγκρότημα τίθεται εκτός λειτουργίας, δηλαδή όταν δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις για τις οποίες προορίζεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου και στο επίπεδο ποιότητας και ποσότητας που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν το μηχάνημα τεθεί σε κατάσταση εκτός λειτουργίας από αποδεδειγμένο κακό ή πλημμελή χειρισμό ή κακή παροχή κατά ποσότητα και ποιότητα των πόρων που υποχρεούται να διαθέτει το ΠΑΓΝΗ- ΓΝ «Βενιζέλειο» και για τους οποίους δεν έχει ευθύνη η εταιρεία.

9. Για κάθε ημέρα πλήρους ακινητοποίησης του  μηχανήματος, πέρα των δέκα (10) εργασίμων ημερών, θα παρατείνεται η διάρκεια της σύμβασης κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες  για κάθε επιπλέον 24ωρο μη λειτουργίας του συγκροτήματος χωρίς υποχρέωση από πλευράς του ΠΑΓΝΗ- ΓΝ «Βενιζέλειο» καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος και ο χρόνος μη λειτουργίας του συγκροτήματος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημέρα ακινητοποίησης. Ο χρόνος περιοδικών και προληπτικών συντηρήσεων, η υλοποίηση αναβαθμίσεων, ο χρόνος αντικατάστασης λυχνιών (όπου απαιτείται) και οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας δεν προσμετρούνται για τον υπολογισμό του χρόνου μη λειτουργίας του συγκροτήματος.

10.  Για τα συστήματα των οποίων έχουν παρέλθει πάνω από δέκα (10) έτη από την οριστική τους παραλαβή και αποδεδειγμένα η ακινητοποίησης οφείλεται στη μη διάθεση ανταλλακτικών από τον κατασκευαστικό οίκο ( εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ο χρόνος υποχρεωτικής κάλυψης με ανταλλακτικά από τη σύμβαση προμήθειας του εξοπλισμού) και το σύστημα παραμένει οριστικά εκτός λειτουργίας, το τμήμα της σύμβασης που αφορά στο εν λόγω μηχάνημα θα παύει, αυτομάτως και αζημίως για αμφότερους τους συμβαλλομένους και η σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει για τα υπόλοιπα μηχανήματα. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία θα ειδοποιήσει εγγράφως το ΠΑΓΝΗ- ΓΝ «Βενιζέλειο» και η εν λόγω σύμβαση θα λύεται σε ότι αφορά το συγκεκριμένο μηχάνημα τη συγκεκριμένη ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης. Η δε τιμολόγηση της σύμβασης θα γίνεται αντίστοιχα σε ότι αφορά το συγκεκριμένο μηχάνημα  έως τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα. Παράλληλα θα αφαιρείται από τα τιμολόγια το κατά χρονική αναλογία υπολειπόμενο έως τη λήξη της σύμβασης ποσό για το μηχάνημα αυτό.

11. Η εταιρεία οφείλει να έχει πιστοποίηση κατά το EN ISO 13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη του μηχανήματος.

12. Στις συμβάσεις συντήρησης δεν συμπεριλαμβάνονται τα αναλώσιμα του συγκροτήματος συστημάτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και μόνο αυτά, τα οποία και αναφέρονται ονομαστικά στις αντίστοιχες προσφορές. Συγκρότημα θεωρείται οποιοσδήποτε εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος με το κυρίως μηχάνημα, είναι απαραίτητος για την λειτουργία του και έχει εγκατασταθεί από την προμηθεύτρια εταιρεία στην αρχική εγκατάσταση του εξοπλισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΓΝΗ

- Αγγειογραφικό συγκρότημα AXIOΜ ARTIS FA οίκου SIEMENS (συμπεριλαμβανομένου του εμφανιστηρίου ξηρού τύπου AGFA DRYSTAR 3000)

  - Αγγειογραφικό συγκρότημα AXIOM ARTIS FA (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ U090-001)

  - Εμφανιστήριο ξηρού τύπου AGFA DRYSTAR 3000 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ U038-001)

- Αγγειογραφικό συγκρότημα AXIOΜ ARTIS ZEE οίκου SIEMENS  (συμπεριλαμβανομένου και του εγχυτή MEDRAD MARK V PROVIS)

  - Αγγειογραφία τύπου AXIOM ARTIS ZEE (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ U092-001)

- Ακτινολογικά – ακτινοσκοπικά μηχανήματα οίκου SIEMENS και υπέρηχος ACUSON SEQUOIA

  - Siremobil Compact (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ U014-002)

  - Siremobil ISO (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ U014-001)

  - Υπέρηχος ACUSON SEQUOIA   (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ V130-001)

- Συγκρότημα Αξονικού τομογράφου οίκου SIEMENS

- Συγκρότημα ελικοειδούς υπολογιστικού τομογράφου για το Τμήμα Ακτινολογίας SOMATON SENSATION (16) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ V010-001)

- Σταθμός εργασίας – μεταεπεξεργασίας ιατρικών εικόνων MULTIMODALITY WORKPLACE SYNGO 2007 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ V025-001)

(Συμπεριλαμβάνεται ο εγχυτής Express 3 και ψύκτης EPSI ACN24)

- Συγκρότημα γραμμικού επιταχυντή PRIMUS οίκου SIEMENS

- Συγκρότημα Γραμμικού επιταχυντή PRIMUS (γραμμικός Primus, σύστημα διαχείρισης Lantis, σύστημα τρισδιάστατου σχεδιασμού θεραπείας FOCUS 3D, εξομειωτής θεραπείας SIMVIEWNT και οτιδήποτε αναφέρεται στην σύμβαση αγοράς του συγκροτήματος συστημάτων γραμμικού επιταχυντή σχεδιασμού θεραπείας και εξομειωτή)(ΚΩΔΙΚΟI ΠΑΓΝΗ U041-001,U042-001,U045-001) (Συμπεριλαμβάνεται και το ψυκτικό συγκρότημα του χώρου του συγκροτήματος του γραμμικού επιταχυντή τύπου CARRIER)

- Συγκρότημα Μαγνητικού Τομογράφου οίκου SIEMENS

Μαγνητικός Τομογράφος MAGNETOM SONATA                                (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ V005-001)                                                                      (Συμπεριλαμβάνεται ο  ψύκτης EPSI ACN48)

- Ακτινοσκοπικά οίκου PHILIPS

- Ακτινοσκοπικό ΒV 300 PHILIPS   (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ U050-001)

- Ακτινοσκοπικό ΒV Libra PHILIPS (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ U062-001)

- γ camera οίκου PHILIPS

- γ camera τύπου FORTE JETSTREAM AZ  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ V021-001)

- Συγκρότημα Αγγειογραφίας του οίκου PHILIPS

- Αγγειογράφος ALLURA XPER FD10  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ U091-001)

- Συγκρότημα Λιθοτριψίας οίκου DORNIER

- Συγκρότημα Λιθοτριψίας Dornier τύπου DL-S (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ V401-001)

- Συγκροτήματα Αναισθησιολογικών μηχανημάτων οίκου GE Healthcare  (τεμ.5)

- Συγκρότημα αναισθησιολογικού μηχανήματος τύπου Avαnce Carestation του οίκου GE Healthcare, με S/N:ANBP  00152 με monitor τύπου F-CU8 με S/N: 6597955

Τα monitor συνοδεύονται με τους ενισχυτές E-PRESTN με  S/N:

6584660 και E-CaiOV με S/N:  6555297 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ D091-001)

- Συγκρότημα αναισθησιολογικού μηχανήματος τύπου Avαnce Carestation του οίκου GE Healthcare, με S/N: ΑΝΒΝ 00999

με monitor τύπου F-CU8 με S/N: 6551261

Τα monitor συνοδεύονται με τους ενισχυτές E-PRESTN με  S/N: 6579192  και  E-CaiOV με S/N: 6558458

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ D091-002)

- Συγκρότημα αναισθησιολογικού μηχανήματος τύπου Avαnce Carestation του οίκου GE Healthcare, με S/N: ΑΝΒΝ   01536 με monitor τύπου F-CU8 με S/N:  6551265

Τα monitor συνοδεύονται με τους ενισχυτές E-PRESTN με  S/N:6579193  και  E-CaiOV με S/N:  6522768

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ D091-003)

- Συγκρότημα αναισθησιολογικού μηχανήματος τύπου Avαnce Carestation του οίκου GE Healthcare, με S/N: ΑΝΒΡ 00154

με monitor τύπου F-CU8 με S/N:6597958

Τα monitor συνοδεύονται με τους ενισχυτές E-PRESTN με  S/N:

6584996 και ενισχυτές E-CaiOV με S/N: 6558470 (ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΓΝΗ D091-004)

- Συγκρότημα αναισθησιολογικού μηχανήματος τύπου Avαnce Carestation του οίκου GE Healthcare, με S/N:ANBP  00153  με monitor τύπου F-CU8 με S/N:  6597957

Τα monitor συνοδεύονται με τους ενισχυτές E-PRESTN με  S/N: 6584973 και E-CaiOV με S/N: 6558478

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ D091-005)

- Αναπνευστήρες SΕRVO MAQUET (ΤΕΜ 17)

- Αναπνευστήρες SERVO 300 (τεμάχια 6)

(ΚΩΔΙΚΟI ΠΑΓΝΗ D003-001, D003-002, D003-003, D003-004, D003-005, 	D003-006)

- Αναπνευστήρες SERVO I (τεμάχια 11)

(ΚΩΔΙΚΟI ΠΑΓΝΗ D003-007, D003-008, D003-009, D003-010, D003-011, 	D003-012, D003-013, D003-014, D003-015, D003-016, D003-017)

- Συγκροτήματα Αναισθησιολογικών μηχανημάτων, αναπνευστήρων, θερμοκοιτίδων οίκου DRAEGER Αναισθησιολογικά (τεμ 25), Αναπνευστήρες ( τεμ 17),   Θερμοκοιτίδες  (τεμ 12)

- Αναισθησιολογικά μηχανήματα PRIMUS (τεμάχια 5)                     (ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΓΝΗ D090-003, D090-004, D090-005, D090-006, D090-007) συμπεριλαμβανομένων και των monitors καρδιολογικών παραμέτρων με SN 5493369752, 5493370759, 5493351860, 5493369751, 5493369061 αντίστοιχα.

- Αναισθησιολογικό μηχάνημα PRIMUS IE (τεμάχιο 1) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ D090-008) συμπεριλαμβανομένου και του monitor καρδιολογικών παραμέτρων με SN 6000534471,

- Αναισθησιολογικά μηχανήματα SULLA 808 (τεμάχια 10)                     (ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΓΝΗ  D001-001, D001-002,  D001-003, D001-005, D001-007, D001-008, D001-009, D001-010, D001-014, D001-015)

- Αναισθησιολογικό  μηχάνημα JULIAN (τεμάχιο 1)                     (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ D001-017)

- Αναισθησιολογικά μηχανήματα TRAJAN 808 (τεμάχια 8)                     (ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΓΝΗ D088-001, D088-002, D088-006, D088-007, D088-008, D088-009, D088-010, D088-001)

- Αναπνευστήρες BABYLOG 2 (τεμάχια 4)                                 (ΚΩΔΙΚΟI ΠΑΓΝΗ D007-001, D007-002, D007-003, D007-004)

- Αναπνευστήρες BABYLOG HF1 (τεμάχιο 1)                                 (ΚΩΔΙΚΟI ΠΑΓΝΗ D005-003)

- Αναπνευστήρες BABYLOG 8000 PLUS (τεμάχια 4)                                 (ΚΩΔΙΚΟI ΠΑΓΝΗ D005-007, D005-008, D005-009, D005-010)

- Αναπνευστήρας EVITA 2  (τεμάχια 1)                                            (ΚΩΔΙΚΟI ΠΑΓΝΗ D006-015)

- Αναπνευστήρες EVITA 2 DURA (τεμάχια 3)                                            (ΚΩΔΙΚΟI ΠΑΓΝΗ  D006-016, D006-017, D006-018)

- Αναπνευστήρες EVITA 4 (τεμάχια 2)

(ΚΩΔΙΚΟI ΠΑΓΝΗ D006-019, D006-020)

- Αναπνευστήρας  OXYLOG 2000 (τεμάχιο 1)                                 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ D291-100)

- Αναπνευστήρας  OXYLOG 3000 (τεμάχιο 1)                                 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ D291-016)

- Θερμοκοιτίδες CALEO (τεμάχια 3)

(ΚΩΔΙΚΟI ΠΑΓΝΗ C105-001,C105-002,C105-003)

- Θερμοκοιτίδες ISOLETTE C2000 (τεμάχια 6)

(ΚΩΔΙΚΟI ΠΑΓΝΗ C106-001,C106-002,C106-003,C106-004,C106-005,C106-006)

- Θερμοκοιτίδες RESUSCITAIRE (τεμάχια 2)

(ΚΩΔΙΚΟI ΠΑΓΝΗ C145-001,C145-002)

- Θερμοκοιτίδα φορητή AIR SHIELDS TI 500 (τεμάχιo 1)

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ C107-001)

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις: Δύο (2) ετησίως

Ζητούμενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): απεριόριστος αριθμός

Ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται.

Υποχρεωτικές βελτιώσεις συμπεριλαμβάνονται.

Αναλώσιμα: Να αναφερθούν ονομαστικά όσα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Στις προγραμματισμένες προληπτικές συντηρήσεις συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του προμηθευτή οτιδήποτε είναι απαραίτητο για αυτές τις συντηρήσεις (όπως π.χ. service kits ή οτιδήποτε άλλο)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | ΟΙΚΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | SERIAL NUMBER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ BRILLIANCE 16 CT | PHILIPS | 1 | 9708 |
| 2 | ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ *OPTIMA CT660 | GE | 1 | 394590HM4 |
| 3 | Σύστημα έγχυσης σκιαγραφικού μέσου CT EXPRESS III | SWISS MEDICAL CARE | 1 | 00040150-810 |
| 4 | Σύστημα έγχυσης σκιαγραφικού μέσου NEMOTO KYORINDO | DUAL SHOT ALPHA | 1 | HCB10250 |
| 5 | ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ MRI ACHIEVA ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ | PHILIPS | 1 | 33022 |
| 6 | Σύστημα έγχυσης σκιαγραφικού μέσου ACCUTRON MR | MEDTRON AG | 1 | 886012106 |
| 7 | Γ ΚΑΜΕΡΑ MILLENIUM MG AQUISITION | GE | 1 | CZC4361KCN |
| 8 | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ OPERA G500 RAD | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | 1 | AM2738M3 |
| 9 | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ OPERA G500 RF | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | 1 | AM5050F5 |
| 10 | ΜΗXAΝΗΜΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ DMS LEXXOS | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | 1 | I05LX243 |
| 11 | ΦΟΡΗΤΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΑ C-ARM MTH-R | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | 2 | 23121 23123 |
| 12 | ΦΟΡΗΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ SMAM ROLLER 30 | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | 2 | T6628 T6554 |
| 13 | ΦΟΡΗΤO ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚO SMAM ROLLER 15 | GENERAL MEDICAL MERATE SPA | 1 | T7269 |
| 14 | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ *BUCKY DIAGNOST TS | PHILIPS | 1 | 99011902 |
| 15 | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ *TELE DIAGNOST - DSI | PHILIPS | 1 | 99071954 |
| 16 | ΦΟΡΗΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ BV PULSERA | PHILIPS | 2 | FY515 1270 |
| 17 | ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ MAMMO DIAGNOST | PHILIPS | 1 | 12130 |
| 18 | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ *TECHNIX - TMS 300 | TECHNIX | 1 | 39-05-137-350 |
| 19 | ΥΠΕΡΗΧΟΣ HDI 5000 | PHILIPS | 1 | 01760M |
| 20 | ΥΠΕΡΗΧΟΣ SONOS 5500 | PHILIPS | 1 | NYA123000603 |
| 21 | ΥΠΕΡΗΧΟΣ HD 11 ΧΕ | PHILIPS | 1 | US10771662 |
| 22 | ΥΠΕΡΗΧΟΣ IU 22 | PHILIPS | 1 | 02RPBK |
| 23 | ΥΠΕΡΗΧΟI iE 33 | PHILIPS | 2 | B069ZV B069ZR |
| 24 | ΥΠΕΡΗΧΟΣ LOGIG 500 MR 3 | GE | 1 |  |
| 25 | ΥΠΕΡΗΧΟΣ IMAGIG MAESTRO | KONTRON | 1 | 9098501 |
| 26 | ΥΠΕΡΗΧΟI ESAOTE | ESAOTE BIOMEDICA | 2 | 03998 |
| 27 | ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ *LITHOCLAST MASTER | EMS | 1 | J00215 |
| 28 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ Aespire S/5 | GE DATEX OHMEDA | 5 | AMXH00168 AMXH00169 AMXH00170 AMXH00171 AMXH00172 |
| 29 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ JULIAN ARLN-0186 ARLM-0263 | DRAEGER | 3 |  |
| 30 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ SULLA 909 ARLM-0039 ARJN-0042 | DRAEGER | 2 |  |
| 31 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ *PRIMUS | DRAEGER | 4 | ASEL 0143 ASEL 0088 ASEL 0142 ASEL 9143 ASEL 0089 |
| 32 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ BEAR CUB 750 | BEAR | 4 | 53002107 53002105 53002092 ADC01005 |
| 33 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ BEAR GRAPHIC DISPLAY | BEAR | 2 | 11301774 11301725 |
| 34 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ T-BIRD AVS 15586C | T-BIRD | 2 | KJHT2880 KJHT2874 |
| 35 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡAΣ SLE 5000 | SLE | 1 | 51300 |
| 36 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ G5 | HAMILTON MEDICAL | 4 | 4693 4694 4696 4697 |
| 37 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ RAPHAEL XTC | HAMILTON MEDICAL | 4 | 7765 11561 11564 11565 |
| 38 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡAΣ SLE 5000 infant ventilator | SLE | 1 | 51300 |
| 39 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ EVITA XL | DRAEGER | 7 | ASEK 0076 ASEK 0077 ASEK 0083 ASEK 0079 ASEK 0080 ASEK 0081 ASEK 0082 |
| 40 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡAΣ BMD M10 ventilator Monitor ενσωματωμένος με θερμοκοιτίδα Hill Rom Airshields | BMD | 1 | Αναπνευστήρας : 5500492 Θερμοκοιτίδα : 5503009 |
| 41 | ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ISOLETTE c2000 | DRAEGER | 8 | QV01024 QV01025 QV01026 QV01019 WW03123 WW03122 YW08929 YW08930 |
| 42 | ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ *RESUSCITAIRE | DRAEGER | 2 | HU 06238 HU 06239 |
| 43 | ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔA *Ohmeda Ohio Air Vac transport incubator | Ohmeda | 1 | SS 00492 |
| 44 | ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ *ohmeda ohio | Ohmeda | 4 | HBHW00500 HBHW00504 HBHW00545 HBHW00505 |
| 45 | ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ *ohmeda ohio infant warmer system | Ohmeda | 2 | AANR00133 AANQ01338 |
| 46 | ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ Incu i | atomed | 4 | 2360461 2360458 2360459 2360460 |
| 47 | ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ Hill Rom Airshields C2HS-1C | Hill Rom | 4 | QV03352 QV03350 QV03351 QV03353 |
| 48 | KODAK LASER CAMERA CR975 | CARESTREAM | 1 |  |
| 49 | KODAK LASER CAMERA DRYVIEW 6850 | CARESTREAM | 3 | K4745-5661 K4745-5672 K5251-3441 |
| 50 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS CR975 | CARESTREAM | 1 |  |
| 51 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ DRYVIEW 5950 | CARESTREAM | 1 | K5353-7274 |
| 52 | ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ RESCUE LIFE | PROGETTI | 2 |  |
| 53 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ INSPIRATION 5i | EVENT MEDICAL | 2 | 20135I 20135I21541 |
| 54 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ CROSSVENT 4t | BIOMED DEVICES | 2 | 326113E4 326213EA |
| 55 | ΜΟΝΙΤΟΡ MP1000NT | MEKICS | 5 |  |
| 56 | ΜΟΝΙΤΟΡ INFINITY DELTA | DRAEGER | 19 | 6001494173 6001428869 12051Μ00440 6001384675 6001420084 6001512279 6001520778 6002383872 6005888961 6001511378 6001389268 6001387574 6001394575 6005925075 6005876769 6001393870 6005922470 6001403180 |
| 57 | ΒΙΝΤΕΟ-ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ CF-H180AL | OLYMPUS | 2 | 2704990 2002374 |
| 58 | ΒΙΝΤΕΟ-ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ CF-Q165L | OLYMPUS | 3 | 2701452 2505375 2505371 |
| 59 | ΒΙΝΤΕΟ-ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ PCF-Q180L | OLYMPUS | 1 | 2500577 |
| 60 | ΒΙΝΤΕΟ-ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ PCF-H180AL | OLYMPUS | 1 | 2402236 |
| 61 | ΒΙΝΤΕΟ-ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ GIF-2T160 | OLYMPUS | 1 | 2400785 |
| 62 | ΒΙΝΤΕΟ-ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ GIF-N180 | OLYMPUS | 1 | 2701008 |
| 63 | ΒΙΝΤΕΟ-ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ GIF-Q165 | OLYMPUS | 5 | 2500739 2601797 2006085 2419119 2419122 |
| 64 | ΒΙΝΤΕΟ-ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ TJF-145 | OLYMPUS | 2 | 2400875 2401974 |
| 65 | ΒΙΝΤΕΟ-ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ TJF-160VR | OLYMPUS | 2 | 2701404 2802176 |
| 66 | ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ CLV-160 | OLYMPUS | 2 | 7227485 7431447 |
| 67 | ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ CLV-180 | OLYMPUS | 1 | 7708803 |
| 68 | ΒΙΝΤΕΟ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ CV-180 | OLYMPUS | 1 | 7006220 |
| 69 | MONITOΡ OEV-191 | OLYMPUS | 2 | 7823173 7823271 |
| 70 | ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ SSU-2 | OLYMPUS | 1 | 315021 |
| 71 | ΑΝΤΛΙΑ OFP-2 | OLYMPUS | 2 | 21312105 21220525 |
| 72 | ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ MEDICAPTURE USB-3000 | MediCapture | 1 | 3111074 |
| 73 | ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ETD-3PAA | OLYMPUS | 3 | 06130488 06130528 09131005 |
| 74 | ΟΠΤΙΚΗ Α2013Α | OLYMPUS | 2 | 211203 310712 |
| 75 | ΟΠΤΙΚΗ Α20001Α | OLYMPUS | 1 | 406380 |
| 76 | ΟΠΤΙΚΗ A5254A | OLYMPUS | 7 | 110724 3020091 305922 308720 701665 309363 410337 |
| 77 | ΟΠΤΙΚΗ A7591 | OLYMPUS | 1 | 110047 |
| 78 | ΟΠΤΙΚΗ Α2012Α | OLYMPUS | 1 | 410307 |
| 79 | ΟΠΤΙΚΗ A22002A | OLYMPUS | 2 | 643720 649476 |
| 80 | ΟΠΤΙΚΗ A22003A | OLYMPUS | 1 | R60491 |
| 81 | ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ CLE-145 | OLYMPUS | 1 | 7302178 |
| 82 | ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ CLE-165 | OLYMPUS | 1 | 7001337 |
| 83 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ OTV-S7 | OLYMPUS | 2 | 7355104 7807017 |
| 84 | ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΜΕΡΑΣ N1012640 | OLYMPUS | 2 | 7819271 7819272 |
| 85 | ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ VIVID T8 | GE | 1 | 433680WX6 |
| 86 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ DS600/2 | STEEL CO | 2 |  |
| 87 | ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ U61PV | COLUSSI | 3 |  |
| 88 | ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ CS-200 | SCHILLER | 1 | 030.02507 |
| 89 | ΜΟΝΙΤΟΡ ENMOVE 1200 | MENNEN | 2 | W68LB1578LR W68LB1579LR |
| 90 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ SATURN SELECT L-C | TRUMPF | 3 |  |
| 91 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ SATURN GR | TRUMPF | 1 |  |
| 92 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ | ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS | 1 |  |
| 93 | MONAΔΑ ΦΑΚΟΦΡΥΞΙΑΣ INFINITY VISION SYSTEM | ALCON | 1 | 0401911801X |
| 94 | MONAΔΑ ΦΑΚΟΘΡΥΞΙΑΣ ACCURUS 800CS | ALCON | 1 | 0601305901X |
| 95 | ACCURUS HIGH BRIGHTNESS ILLUMINATION | ALCON | 1 | 0603067301X |
| 96 | ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΙ SCIO FOUR | DRAEGER | 7 | ASAH 0056 ASAH 0057 ASAH 0059 ASAH 0045 ASAH 0049 ASAH 0117 ASAH 0058 |
| 97 | MONITOΡ OMEGA S | DRAEGER | 13 | 5495150770 5495120072 5495128759 5495134761 5495135262 5495112366 5495134066 5495134164 5495128456 5495136358 5495133361 5495131167 5495114760 |
| 98 | ΚΕΝΤΡΙΚΟI ΣΤΑΘΜΟI ICS DRAEGER | DRAEGER | 2 | 12381M00051 12381M00054 |
| 99 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ | GAMPRO | 20 | 8070* 12324* 14478 14479 14703 14704 19629* 19630* 200023* 20462 20463 20819 20145 20146 20147 20148 20149 20150 20151 20152 |
| 100 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΒELLCO FORMOULA 2000 | BELCO | 2 | 92071802 92088703 |
| 101 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ FRESENIUS 8000 S | FRESENIUS MEDICAL CARE | 2 | 4V CAS 748 4V CAS 750 |
| 102 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ GIMA DIATERMO MB 120D | GIMA | 1 | 3930134144 |
| 103 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ALSATOM SU 140-MPC | ALSATOM | 1 | 2446-03/04 |
| 104 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ELEKTROTOM 390 | BERCHTOLD | 2 | 92-1020-004-150251 - |
| 105 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ELEKTROTOM 610 | BERCHTOLD | 2 | 1133004-1/10097 93-1020-004-150514 |
| 106 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ EXCELL 400 MCDS | ALSAMED | 2 | 949-11/03 - |
| 107 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ EXCELL 350 MCDS | ALSAMED | 1 | 3967-10/09 |
| 108 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ERBE VIO 300D | ERBE | 1 | 11403420 |
| 109 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ AESCULAP GN 300 | AESCULAP | 1 | 005308 |
| 110 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ELEKTROTOM 390 | BERCHTOLD | 1 | 92-1020-004-150251 |
| 111 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ EXCELL 400 MCDS | ALSAMED | 1 | 949-11/03 |
| 112 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ALSATOM SU 140-MPC | ALSATOM | 1 | 2446-03/04 |
| 113 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ EXCELL 350 MCDS | ALSAMED | 1 | 3967-10/09 |
| 114 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ AESCULAP GN060 | AESCULAP | 1 | 002770 |
| 115 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ERBE ICC 200 EA | ERBE | 2 | D-3272 D-2913 |
| 116 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ OLYMPUS HF120 | OLYMPUS | 1 | B-1002 |
| 117 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ GIMA DIATERMO 132 MB | GIMA | 1 | 0360085533 |
| 118 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ GIMA DIATERMO MB 120 D | GIMA | 1 | 3930134144 |
| 119 | ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ BM-780 II | SUTTER MED | 1 | 78011-01-0266 |
| 120 | ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ MARQUETTE HELLIGE CARDIOSERV | MARQUETTE HELLIGE | 1 | 101033451 |
| 121 | ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ CODEMASTER XL M1722B | HP | 1 | 3601A18122 |
| 122 | ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ NIHON KOHDEN TEC-5531K | NIHON KOHDEN | 1 | 80192 |
| 123 | ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL M SERIES | ZOLL | 5 | T06I84043 T06I84110 T06I84031 T06I84040 T08G104485 |
| 124 | ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ NIHON KOHDEN TEC 7100K | NIHON KOHDEN | 1 | 23574 |
| 125 | ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ NIHON KOHDEN 5521Κ | NIHON KOHDEN | 2 | 80373 80544 |
| 126 | ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ RESCUE LIFE | PROGETI I | 1 |  |
| 127 | ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ NIHON KOHDEN TEC-7531K | NIHON KOHDEN | 1 | 02911 |
| 128 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΩΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ KAI MONITOΡ PHILIPS INTELLIVUE MP60 | PHILIPS | 6 ΜΟΝΙΤΟΡ PC SWITCH |  |
| 129 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ SURGICAL MICROSCOPE, OPHTHALMIC LUXOR | ALCON | 1 | 44053001 |