ΤΡΙΒΛΙΑ PETRI ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΑ

Τριβλία Petri στρογγυλά των 9cm, διχοτομημένα, πλαστικά, μιας χρήσεως αποστειρωμένα.