ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΑΦΑΝΗ 55Χ80CM.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ , ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ , ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 55Χ80.

ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 13795 (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)