ΥΓΡΟ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛΗ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟ

- Υγρό απολυμαντικό ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και επιφανειών ή υλικών ευαίσθητων στις αλκοόλες και στο χλώριο.

- Κατάλληλο για στηθοσκόπια, κεφαλές ανιχνευτών υπερήχων, monitors, για ακρυλικό γυαλί, θερμοκοιτίδες. κ.α.

- Χωρίς αλκοόλες, χωρίς αλδεΰδες, άλατα αμμωνίου ή χλώριο.

- Έτοιμο για χρήση σε συσκευασία έως ένα λίτρο με σύστημα ψεκασμού. Να  στεγνώνει άμεσα, και δεν χρειάζεται σκούπισμα.

- Να περιέχει μία ή περισσότερες δραστικές ουσίες, που πιστοποιημένα να επιτυγχάνουν ταχεία και υψηλού βαθμού απολύμανση (πχ υπεροξείδιο του υδρογόνου, υπεροξικό οξύ, κ.λπ).

- Ευρεία δράση κατά μυκήτων, βακτηρίων, ιών με και χωρίς περίβλημα (( HIV, HBV, HCV, Adeno κ.α), μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης καθώς και σπόρων (Clostridium difficile) σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ελέγχου απολυμαντικών συμπεριλαμβανομένου του ΕΝ 16615. - Να είναι μη ερεθιστικό στο χρήστη και φιλικό προς το περιβάλλον. - Να φέρει έγκριση από τον Ε.Ο.Φ ως βιοκτόνο προϊόν ΤΠ2 για χρήση σε νοσοκομεία - Να κατατεθούν: το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος και το ισχύον Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, πίνακες αποτελεσματικότητας, αντίγραφο της σήμανσης CE, αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ ως βιοκτόνο και αντίγραφο καταχώρησης στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ, τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 του παραγωγού καθώς και ότι άλλο απαιτείται από τις προδιαγραφές του είδους.