ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗ/ΡΙΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΒΕΛΟΝΕΣ 18Gx 1 1/2'' ΡΟΖ | 4.6.5 | 0,0112 | 10.000 | 138,88 |
| ΒΕΛΟΝΕΣ 21Gx1 1/2''ΠΡΑΣΙΝΟ | 4.6.87 | 0,0088 | 15.000 | 163,68 |
| ΒΕΛΟΝΕΣ 26Gx1/2'' ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 4.6.42 | 0,0098 | 15.000 | 182,28 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 40.000 | 484,84 |

Οι ιατρικές βελόνες πρέπει να είναι αποστειρωμένες, να ανοίγουν εύκολα με άσηπτη τεχνική, να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, να μην είναι τοξικές και πυρετογόνες.