ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

| ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ LEGRAND 105 Χ 35 | ΤΕΜ | 15 | 4,71 € | 70,65 € | 87,61 € |
| ΑΚΡΑΙΟ ΚΑΛΥΜΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ LEGRAND 105 Χ 35 | ΤΕΜ | 20 | 1,11 € | 22,20 € | 27,53 € |
| ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ LEGRAND +ΚΑΛΥΜΑ 105Χ35 ΜΟΝ | ΤΕΜ | 80 | 7,32 € | 585,60 € | 726,14 € |
| ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ MOSAIC | ΤΕΜ | 40 | 1,22 € | 48,80 € | 60,51 € |
| ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ MOSAIC ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ | ΤΕΜ | 30 | 3,33 € | 99,90 € | 123,88 € |
| ΠΡΙΖΑ RJ45 UTP ΔΙΠΛΗ | ΤΕΜ | 5 | 6,22 € | 31,10 € | 38,56 € |
| ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RJ11 4 ΕΠΑΦΕΣ | ΤΕΜ | 5 | 6,51 € | 32,55 € | 40,36 € |
| AΠΛΗ ANAΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ THΛEΦΩΝΙΚΗ ΓPAΦΕΙΟΥ | ΤΕΜ | 4 | 20,00 € | 80,00 € | 99,20 € |
| ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ NYMHY 3Χ1,5ΜΜ (H05VV-F) | ΜΕΤΡΑ | 100 | 0,51 € | 51,00 € | 63,24 € |
| ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ NYMHY 3Χ2,5ΜΜ (H05VV-F) | ΜΕΤΡΑ | 100 | 0,80 € | 80,00 € | 99,20 € |
| ΚΑΛ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP 4 ΖΕΥΓΩΝ CAT5E | ΜΕΤΡΑ | 610 | 0,25 € | 152,50 € | 189,10 € |
| ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 12W Ε27 | ΤΕΜ | 3 | 2,14 € | 6,42 € | 7,96 € |
| Φωτιστικό επιφάνειας πλαφονιέρα LED 2X 230V IP20 | TEM | 4 | 120,00 € | 480,00 € | 595,20 € |
| Στήριγμα ρόκα 6mm/25mm | TEM | 100 | 0,02 € | 2,00 € | 2,48 € |
| Στήριγμα ρόκα 7mm/25mm | TEM | 100 | 0,02 € | 2,00 € | 2,48 € |
| Στήριγμα ρόκα 8mm/25mm | TEM | 100 | 0,02 € | 2,00 € | 2,48 € |
| Στήριγμα ρόκα 9mm/25mm | TEM | 100 | 0,02 € | 2,00 € | 2,48 € |
| Στήριγμα ρόκα 10mm/25mm | TEM | 100 | 0,02 € | 2,00 € | 2,48 € |
| Στήριγμα ρόκα 18mm/25mm | TEM | 100 | 0,07 € | 7,00 € | 8,68 € |
| Δεματικό 292mmX4,8mm | TEM | 100 | 0,05 € | 5,00 € | 6,20 € |
| Δεματικό 355mmX9mm | TEM | 50 | 0,42 € | 21,00 € | 26,04 € |
| Ούπα 6mmX25mm με βιδα | TEM | 100 | 0,09 € | 9,00 € | 11,16 € |
| Ούπα 8mmX30mm με βιδα | TEM | 100 | 0,01 € | 1,00 € | 1,24 € |
| Ούπα 10mmX35mm με βιδα | TEM | 100 | 0,03 € | 3,00 € | 3,72 € |
| βίδες ροδέλλες | ΤΕΜ | 300 | 0,04 € | 12,00 € | 14,88 € |
| Ούπα γυψοσανίδας 8mmX46mm Με βίδα | ΤΕΜ | 100 | 0,27 € | 27,00 € | 33,48 € |
| Ταινία PVC Μονωτική 19mmX15mm 20m | ΤΕΜ | 10 | 1,02 € | 10,20 € | 12,65 € |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.845,92 € | 2.288,94 € |