ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| ΦΡΕΑΤΙΟ 40Χ40 | ΤΕΜ | 1 |
| ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΚΟΛΟΝΑΤΟΣ 52χ43 | ΤΕΜ | 4 |
| ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ ΒΡΥΣΕΣ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ | ΤΕΜ | 4 |
| ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ | ΤΕΜ | 4 |
| ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΙΠΤΗΡΑ | ΤΕΜ | 4 |
| ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ PVC ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Φ50 από U-PVC σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 686 Α & Β, ΕΝ 1329 | ΜΕΤΡΑ | 50 |
| ΓΩΝΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ PVC Φ50 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ | ΤΕΜ | 10 |
| ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ PVC Φ50 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ | ΤΕΜ | 8 |
| ΤΑΦ PVC Φ50 | ΤΕΜ | 8 |
| ΣΥΣΤΟΛΕΣ PVC Φ50Χ32 | ΤΕΜ | 8 |
| ΤΑΠΕΣ PVC Φ50 | ΤΕΜ | 8 |
| ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ50 | ΤΕΜ | 15 |
| ΚΟΛΑ PVC | ΤΕΜ | 2 |
| ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΝΙΠΤΗΡΑ | ΤΕΜ | 7 |
| ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ16 100Μ | ΤΕΜ | 1 |
| ΡΑΚΟΡ Φ16Χ1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΤΕΜ | 8 |
| ΒΑΝΑΚΙΑ Φ16Χ1/2 | ΤΕΜ | 8 |
| ΤΑΦ Φ16 | ΤΕΜ | 4 |
| ΓΩΝΙΕΣ Φ16Χ1/2 | ΤΕΜ | 4 |
| ΤΑΦ 1/2΄΄ | ΤΕΜ | 6 |
| ΣΑΚΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 50KGR | ΤΕΜ | 2 |
| ΣΑΚΙΑ ΑΜΜΟ ΣΠΑΣΤΗ | ΤΕΜ | 3 |
| ΤΣΕΡΚΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΑ | ΤΕΜ | 2 |
| ΚΟΥΤΙΑ ΖΟΥΜΠΑΔΟΚΑΡΦΑ | ΤΕΜ | 2 |
| ΜΑΣΤΟΙ 1/2 | TEM | 6 |
| ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑΤΟΣ | TEM | 2 |
| ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ | ΤΕΜ | 2 |
| ΚΟΥΤΙΑ ΟΥΠΑΤ 10ΑΡΙΑ | ΤΕΜ | 2 |
| ΣΧΑΡΑΚΙ 12Χ12 | ΤΕΜ | 1 |
| ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 40Χ40 | ΤΕΜ | 1 |